R  E  P  U  B  L  I  Q  U  E    F  R  A  N  Ç A  I S  E

Liberté  -  Egalité - Fraternité

VILLE DE GONFARON

PROGRAMME DE L'OPERATION

MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

MAÎTRISE D’ŒUVRE RELATIVE à la réhabilitation de la salle polyvalente de la commune de gonfaron

SOMMAIRE

1 – Objectifs assignés au futur équipement étendu et réhabilité	3

2 - Objectifs programmatiques	3

3 – Particularités de la phase esquisse – diagnostic – AVP 	4

4 - Calendrier	5

5 - Éléments utiles au concepteur - fournis par la commune	5

6 - Éléments visuels permettant d'apprécier l'état actuel de la salle des fêtes	6

# 1 – Objectifs assignés au futur équipement étendu et réhabilité

La salle polyvalente est un bâtiment réalisé dans les années 80. D'une forme hexagonale qui permet un usage de sa surface intérieure dans sa globalité, jugé pratique par certains usagers.

Les activités privilégiées :

Actuellement, la salle est utilisée pour des spectacles, du théâtre, pour les vœux du maire ; elle est également prêtée :

- à des associations :

- danse ,

- gymnastique (pas de jeux de ballons) -(activité associative principale),

- lotos,

- expositions,

- à des particuliers :

- mariages,

- baptêmes,…

Cet équipement, une fois étendu et réhabilité, doit être un complément au théâtre de verdure, pour dynamiser la vie culturelle communale.

Tout en affirmant le caractère polyvalent de la salle en maintenant les usages actuels, la commune souhaite principalement utiliser cette salle pour des spectacles vivants avec une hauteur de plafond, des éclairages (naturels et en led), une sonorisation et une acoustique adaptés.

# 2 – Objectifs programmatiques

Le projet de réhabilitation de la salle polyvalente a notamment pour objectifs fonctionnels et règlementaires, la réalisation de :

- deux extensions latérales de la salle pour la création de loges  et d'espaces de stockage,

- un espace catering – cuisine de réchauffe,

- l'optimisation des ouvertures et le traitement du puits de lumière,

- la réhabilitation du sol,

- le maintien de la scène à améliorer complétée par la création d'un local régie / projection en face de la scène,

- le changement des systèmes de chauffage, ventilation, et l'isolation par l'extérieur,

- la mise aux normes électricités, et la mise en place d'un éclairage en led,

- la mise aux normes sanitaire pour accessibilité PMR

- la mise aux normes réglementaires en général (réglementation énergétique, environnementale, …),

- le confort d'exercice des activités prioritaires,

- la définition des futures actions à envisager après la réhabilitation de la salle, en ce qui concerne l'optimisation des espaces extérieurs.

Les extensions :

Les extensions pourraient valablement être d'une surface d'environ 50 m² chacune, et être implantées au sud et nord où se situent un foncier exploitable.

Afin de ne plus avoir les tables et chaises stockées face à l'entrée, il est souhaité qu'une des deux extensions soit consacrée au stockage du matériel dédié à la salle.

Les ouvertures et puits de lumière :

Le bâtiment est doté d'un puits de lumière et de nombreuses ouvertures qui posent plusieurs problèmes, par leur nombre et certaines de leurs formes.

Les vitres de certaines ouvertures triangulaires ont été progressivement remplacées par du contre-plaqué, et l'éclairage actuel n'est plus satisfaisant.

Ainsi, la réflexion devra porter sur une refonte complète de l'éclairage et plusieurs solutions de traitement seront à suggérer et proposer au stade de l'APS en présentant leurs avantages / inconvénients en lien avec les nécessités actuelles d'optimisation énergétique, et de confort d'exercice des activités prioritaires.

Le maintien du puits de lumière central n'est pas jugé souhaitable, et la modification d'ouvertures existantes ne sera pas à exclure.

Le traitement de la scène existante – scénographie – local projection :

La scène actuelle est peut être à étendre en surface, mais à maintenir en hauteur car la commune n'envisage pas d'installer des tribunes en intérieur pour les spectateurs.

Néanmoins, l'éventuelle mise en place d'un grill au dessus de la scène permettant une meilleure gestion des spectacles vivants, est à prévoir. La possibilité de créer des espaces latéraux à la scène, utilisés comme coulisses, qui fonctionneraient en lien avec les loges, sont également à étudier et à présenter dans l'un des scénarios d'aménagement attendus à l'issue du diagnostic / esquisse / AVP.

De même, pour l'éventuelle création d'un local projection en face de la scène, qui permettrait d'organiser des projections au dessus de la scène (un grand écran motorisé - avec son vidéo projecteur - déjà acquis par la commune, sera à intégrer dans la conception).

Le local régie pourrait être à surélever pour être presque au même niveau que la scène.

L'espace catering :

Coin cuisine a déplacer pour un accès direct à l’espace principal, avec un espace bar.

Doit comprendre : plan de travail, armoires de remise à température, espace plonge, chauffe assiette, espace pour frigo et congélateur.

Accès traiteur direct de plain pied pour faciliter le déchargement.

Les stockages nécessaires à prévoir :

Outre la surface pour le stockage des tables et des chaises (surface de 25 m²), il est à prévoir des rangements par box (5-6) pour les différentes associations  d’une superficie d’environ 7 m².

3 – Particularités de la phase esquisse – diagnostic – AVP

L'objectif poursuivi est de disposer d'au moins deux scénarios (ou d'un scénario avec variantes) avant de considérer achevée la phase esquisse – diagnostic – AVP.

3.1 Le diagnostic de l'existant :

Ce diagnostic général investiguant l'ensemble des corps d'état, intègrera un audit énergétique qui portera sur la modélisation thermique du bâtiment, l’appréciation de ses déperditions actuelles et des défauts des installations existantes (voir détail du cahier des charges spécifique à cet audit, fourni en annexe). Outre ces exigences, l'audit examinera le potentiel d'extension des panneaux photovoltaïques, sur d'autres parties que celles où ces derniers sont déjà installés.

Les préconisations en matière d'optimisation énergétique tiendront compte de l'ensemble des travaux envisagés au vu du scénario retenu par la commune à l'issue de la phase esquisse – diagnostic – AVP.

Les éléments participant à la structure de l'ouvrage :

La Charpente en lamellé collé est saine et dispose actuellement d'une isolation entre les poutres en bois lamellé-collé.

La toiture dispose de panneaux photovoltaïques gérés par la société soleil du sud. Les parties techniques du contrat sont jointes en annexe (engagements techniques de la société Soleil du Sud à fournir).

La couverture tuile nécessitera une révision globale (à affiner dans le cadre du diagnostic).

Des infiltrations sont régulièrement constatées, et pourraient être liées à des entrées d'eau au niveau des menuiseries du puits de lumière. En outre, les installations photovoltaïques ont accentué ce phénomène d'infiltrations. Des propositions de solutions seront à suggérer dans le cadre de la mission.

Point particulier :

Une cuve fioul enterrée est située sur l'un des espaces possibles d'implantation de l'extension.

Il faudra prévoir sa désaffectation et son traitement conformément à la réglementation.

3.2 Études intéressant les espaces extérieurs :

En ce qui concerne les espaces extérieurs, il est attendu de l'équipe de maîtrise d’œuvre qu'elle produise jusqu'au stade AVP uniquement, une étude  en prenant en considération les objectifs de :

- requalification du parvis, très usité comme espace de convivialité et de regroupement,

– extension du parking extérieur,

- désimperméabilisation*,

Les études de la réhabilitation technique et fonctionnelle de la salle, seront conduites en visant à optimiser les coûts d'exploitation maintenance / réhabilitation.

Les actions/solutions proposées à l'issue de la phase diagnostic seront justifiées à l'aune de cet objectif impérieux pour la bonne santé des finances communales.

* Attente particulière relative au revêtement de sol drainant :

Il s'agira de proposer plusieurs types de revêtement de sol drainant, en présentant leurs avantages / inconvénients (coût, durabilité, résistance au poinçonnement,...),  eu égard à l'utilisation intensive des parkings en toute saison et par tout temps.

Cette analyse des solutions techniques possibles intègrera l'examen des aides financières susceptibles d'être allouées au projet avec notamment l'examen des dispositions prévues par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse **, selon les revêtements de sol drainants proposés sur les parties déjà urbanisées (site 1).

# 4 - Calendrier

En terme de calendrier :

La commune souhaite mettre à profit l'année 2024 pour réaliser les études et débuter les travaux 2025.

La salle omnisports existante permettra aux activités actuelles de se poursuivre le temps des travaux sur le site.

L'objectif est de réaliser les travaux dans un délai entre 6 et 10 mois (hors période de préparation).

# 5 – Eléments utiles au concepteur – fournis par la commune

Les éléments suivants seront fournis au concepteur :

5.1 Dès le début des études de  conception

Plan topographique et altimétrique

Diagnostic amiante et plomb

Prescriptions et contraintes actuelles de la carte des aléas inondation

Schéma directeur assainissement

PV commission de sécurité

5.2  En cours d'étude :

- Plans de récolement des réseaux enterrés existants au voisinage

- Etude de sols géotechnique

# 6 – Éléments visuels permettant d'apprécier l'état actuel de la place