## BPU
MARCHE PUBLICS DE TRAVAUX
Marché a bon de commande pour des travaux d'entretien, d'amélioration et d'extension du réseau d'éclairage public sur la commune déléguée de Segré Marché a bon de commande 2025-2028
Bordereau des Prix Unitaire
N° | Désignations | Unités | P.U. en Euros
CHAPITRE I : PREPARATION DE CHANTIER
Préparation et mise en place d'une installation de chantier de voirie et/ou d'assainissement comprenant : les études d'exécution, la signalisation et la sécurisation de chantier y compris nettoyage des voies ou balayage, y compris déviations éventuels, les amenées et les replis du personnel et du matériel pour l'ensemble du chantier, ainsi que les marquages et piquetages généraux ainsi que son maintient pendant toute la durée des travaux, les reconnaissances et procédures préalables et nécessaires à l'exécution de l'ensemble des prestations et conformément au CCTP du marché, le nettoyage et l'entretien du chantier, y compris toutes sujétions, le forfait :
#REF! | Pour un montant de travaux compris entre 0 € et 5 000€ HT | forfait
#REF! | Pour un montant de travaux compris entre 5 000 € et 10 000 € HT | forfait
#REF! | Pour un montant de travaux compris entre 10 000 € et 50 000 € HT | forfait
#REF! | Terrassement ponctuels pour investigations complémentaires en vue de la localisation d'ouvrages de réseaux sensibles ou non sensibles enterrés réalisés par des techniques de terrassement mécanique ou manuelle, conformes au Guide Technique et comprenant les amenées et les replis du personnel et du matériel pour l'ensemble de l'opération ainsi que les reconnaissances et procédures préalables et nécessaires à l'exécution de l'ensemble des prestations conformément au CCTP du marché, y compris la mise en place de protections mécaniques ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement, le remblaiement avec les matériaux du site ou avec des matériaux d'apport, le remplacement des grillages avertisseur de couleur normalisée détériorés, le relevé géoréférencé en x, y et z, des réseaux reperés et transmission au maitre d'ouvrage, y compris toutes sujétions, le m3 : | m3
#REF! | Géodétection d’ouvrages et de réseaux sensibles et non sensibles par procédé sans fouille, quelle que soit la technique et la méthode, adaptées à la nature et à la profondeur de l’ouvrage à localiser ainsi qu’à son environnement, et permettant d’atteindre une précision en x, y, z de classe A. Ce prix comprend les opérations de marquage, piquetage conformément au code couleur de la norme permettant d’identifier, le cas échéant, les tronçons pour lesquels la classe de précision A n’a pu être atteinte, compris compte-rendu de marquage-piquetage, le relevé géoréférencé en x, y et z, des réseaux reperés et transmission au maitre d'ouvrage. L’unité d’un réseau détecté s’entendant comme une canalisation unique ainsi qu’un groupe de câbles ou de fourreaux ou de tuyauteries de nature et de fonction identiques; le ml : | ml
#REF! | Réalisation d'un constat d'huissier avant et/ou après travaux avec transmision du rapport au maitre d'ouvrage ; l'unité : | unité
CHAPITRE II - TERRASSEMENTS
Tranchées
#REF! | Ouverture et fermeture de tranchée sous voirie à l'engin mécanique pour pose de réseaux d'éclairage public, quelque soit la nature du terrain, jusqu'à une profondeur de référence moyenne de 1,00 mètres et conformément au plan projet, | ml
y compris la démolition de la couche de base ou de roulement, découpage a la scie mécanique et ce quelque soit son épaisseur et sa nature, y compris le relevage des terres, la mise en dépôt des déblais sur le chantier ou le chargement sur camions, la fourniture et la mise en place de passerelles pour piétons ou véhicules,
y compris la fourniture et la mise en place des ouvrages assurant la continuité des caniveaux, les épuisements de la fouille, l'évacuation et la mise en décharge des matériaux conformément aux dispositions spécifiques rédigées par l'entreprise pour le suivi de l'évacuation de ses déchets, le passage sous ouvrages transversaux rencontrés ou leur suivi longitudinal (câbles, égouts, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages),
y compris la fourniture, le transport et la mise oeuvre de matériaux d'apport pour un lit de pose ainsi que le remblaiement de la tranchée en matériaux d'apport, la reprise en tas, la mise en fouilles, le réglage et le compactage par couches successives (tout remblai non compacté ne sera pas pris en compte) et ce quelleque soit la largeur de la fouille; le ml ,
#REF! | Ouverture et fermeture de tranchée sous trottoir à l'engin mécanique pour pose de réseaux d'éclairage public, quelque soit la nature du terrain, jusqu'à une profondeur de référence moyenne de 1,00 mètres et conformément au plan projet, | ml
y compris la démolition de la couche de base ou de roulement , découpage a la scie mécanique et ce quelque soit son épaisseur et sa nature, y compris le relevage des terres, la mise en dépôt des déblais sur le chantier ou le chargement sur camions, la fourniture et la mise en place de passerelles pour piétons ou véhicules,
y compris la fourniture et la mise en place des ouvrages assurant la continuité des caniveaux, les épuisements de la fouille, l'évacuation et la mise en décharge des matériaux conformément aux dispositions spécifiques rédigées par l'entreprise pour le suivi de l'évacuation de ses déchets, le passage sous ouvrages transversaux rencontrés ou leur suivi longitudinal (câbles, égouts, canalisations, aqueducs ou autres ouvrages),
y compris la fourniture, le transport et la mise oeuvre de matériaux d'apport pour un lit de pose ainsi que le remblaiement de la tranchée en matériaux d'apport, la reprise en tas, la mise en fouilles, le réglage et le compactage par couches successives (tout remblai non compacté ne sera pas pris en compte) et ce quelleque soit la largeur de la fouille; le ml ,
#REF! | Ouverture et fermeture de tranchée dito prix 200 et 201, mais réalisation à la main quelque soit le diamètre, le ml : | ml
#REF! | Fourniture, transport et mise en oeuvre de béton auto compactant, le m3 en place : | m3
#REF! | Dépose de bordures, quelque soit la dimension et le matériaux avec évacuation ou stockage en vue d'un réemploi, y compris nettoyage et mise en dépôt sur le chantier, le ml : | ml
CHAPITRE III - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC
Fourreaux
Fourniture et pose d'un fourreau TPC aiguillé rouge y compris enrobage de sable, grillage de protection (rouge), raccordement aux extrémité dans chambre de tirage ou autres et toutes sujétions : le ml ;
#REF! | fourreau Ø 75 mm : | ml
#REF! | fourreau Ø 90 mm : | ml
#REF! | fourreau Ø 160 mm : | ml
#REF! | Fourniture et pose de fourreau aiguillé PTT en PVC Ø 42/50 y compris grillage de protection (vert) et toutes sujétions; le ml : | ml
Cablage
Fourniture et déroulage de cable dans fourreau y compris toutes sujetions : le ml ;
#REF! | câble U 1000 R2V 3G6 mm² : | ml
#REF! | câble U 1000 R2V 3G10 mm² : | ml
#REF! | câble U 1000 R2V 5G6 mm² : | ml
#REF! | câble U 1000 R2V 5G10 mm² : | ml
#REF! | câble U 1000 R2V 5G16 mm² : | ml
#REF! | câble U 1000 R2V 5G25 mm² : | ml
#REF! | Fourniture et déroulage de cable de cuivre nu 1x25² pour la mise à la terre des candélabres, comprenant la fourniture, le tirage des cables et les raccordements : le ml ; | ml
#REF! | Fourniture et pose de boite de jonction étanche pour raccordement électrique, réparation ou autre; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture et pose d'une boite de dérivation étanche pour raccordement ou modification électrique; l'unité : | unité
#REF! | Raccordement d'un cable type U100 R2V ou similaire sur clable aérien y compris confection de remontée aéro souterraine sur poteau ou sur façade toutes sujetions; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture et pose de goulotte de protection métallique pour remontée de cable aéro souterraine y compris support et fixation; le ml : | ml
#REF! | Pose de cable aérien 2*16² tendu sur support béton, bois ou sur façade y compris fixation, pince d'ancrage, pince d'alignement et toutes sujetions; le mètre : | ml
#REF! | Pose de cable aérien 4*16² tendu sur support béton, bois ou sur façade y compris fixation, pince d'ancrage, pince d'alignement et toutes sujetions; le mètre : | ml
#REF! | Rallongement de cables en pied de mats; l'unité | unité
#REF! | Dépose de cable d'alimenation aérien y compris évacuation; le mètre : | ml
CHAPITRE IV - MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC
Armoire de commande
#REF! | Fourniture et pose d'un bornier de raccordement d'éclairage publique de type S20 ou S22 comprenant la pose sur plaque de stabilité ou scellement dans une réservation existante, équipée d'un bornier de raccordement; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture et pose d'une armoire de commande cadenassable équipé d'un panneau bois pour recevoir un compteur EDF,d'un panneau pour le cablage de la commande Eclairage public, de 3 départs protégés par un disjoncteur, d'un disjoncteur différentiel, d'un contacteur de commande par horloge astronomique, d'un tableau de répartition commutateur, la protection des départs, et la fourniture et pose d'un socle béton; l'unité : | unité
#REF! | Plus value à l'article 401 pour départ supplémentaire; l'unité; | unité
#REF! | Fourniture et pose dune horloge astronomique type radiolite avec PC 16 A et disjoncteur diff 30 mA | unité
#REF! | Fourniture antenne GLOB 1,8 mpour horloge radiolite serie 400, reception GPS,LoRa, Bluetooth, | unité
#REF! | Fourniture antenne GLOB 4 mpour horloge radiolite serie 400, reception GPS,LoRa, Bluetooth, | unité
#REF! | Fourniture antenne GLOB 10 mpour horloge radiolite serie 400, reception GPS,LoRa, Bluetooth, | unité
#REF! | Fourniture et pose d'un coffret type S17 TYPE 3 comprenant la pose sur plaque de stabilité ou scellement dans une réservation existante, équipée d'un bornier de raccordement; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture et pose d'un coffret classe 2Type Sogexi ou similaire équipé d'un parafoudre
#REF! | Fourniture et pose de panneau équipé dans armoire existante; l'unité : | unité
Massif de candélabre
Fourniture et mise en oeuvre de massifs de candélabres comprenant la réalisation des terrassements, la fourniture et la pose du massif béton coulé en place ou préfabriqué, la confection de la réservation pour le socle, la reprise de la liaison de terre, la reprise des fourreaux, la fourniture et la pose de capuchons de graisse sur les écrous ; l'unité :
#REF! | Fourniture et mise en œuvre d'un massif 200x200 | unité
#REF! | Fourniture et mise en œuvre d'un massif 300x300 | unité
Candélabre
Pose de candélabre sans fourniture, comprenant le chargement et le transport du matériel, le dressage et le réglage du mât, la pose de la lanterne, la fourniture et le raccordement d'un boitier classe 2, le raccordement de la cablette de terre y compris tous les branchements et réglages nécéssaire lors de la mise en service; l'unité :
#REF! | candélabre de hauteur 4 et 5 mètres : | unité
#REF! | candélabre de hauteur 6 et 7 mètres : | unité
#REF! | candélabre de hauteur 8 et 9 mètres : | unité
#REF! | Pose de lanterne sans fourniture, comprenant le chargement et le transport du matériel, le dressage et le réglage sur mât ou crosse existant y compris tous les branchements et réglages nécéssaire lors de la mise en service; l'unité : | unité
#REF! | Pose de lanterne sans fourniture, comprenant le chargement et le transport du matériel, le dressage et le réglage façade y compris tous les branchements et réglages nécéssaire lors de la mise en service; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture de mât aluminuim cylindro-conique hauteur 4 m; l'unité | unité
#REF! | Fourniture de mât aluminuim cylindro-conique hauteur 5 m; l'unité | unité
#REF! | Fourniture de mât aluminuim cylindro-conique hauteur 6 m; l'unité | unité
#REF! | Fourniture de mât aluminuim cylindro-conique hauteur 7 m; l'unité | unité
#REF! | Fourniture de mât acier galva cylindro-conique, RAL et modèle à définir par le maitre d'ouvrage, hauteur 4 m; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture de mât acier galva cylindro-conique, RAL et modèle à définir par le maitre d'ouvrage, hauteur 5 m; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture de mât acier galva cylindro-conique, RAL et modèle à définir par le maitre d'ouvrage, hauteur 6 m; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture de mât acier galva cylindro-conique, RAL et modèle à définir par le maitre d'ouvrage, hauteur 7 m; l'unité : | unité
#REF! | Fourniture et pose de lanterne de type ELIPT de chez ECLATEC ou similaire pour mats de hauteur 4 à 6 m y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement, vasque en verre, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de lanterne de type ELIPT de chez ECLATEC ou similaire pour mats de hauteur 6 à 8 m y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement, vasque en verre, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture de lanterne de type TWEET X1 led de chez ECLATEC ou similaire pour mats de hauteur 4 à 6 m y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement, vasque en verre, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture de lanterne de type TWEET X2 led de chez ECLATEC ou similaire pour mats de hauteur 6 à 8 m y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement, vasque en verre, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de crosse Col de Cygne de type ECLATEC TWEET ou similaire y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement et a la fixation, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de crosse simple y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement et a la fixation, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de crosse murale y compris toutes fournitures nécéssaire au raccordement et a la fixation, RAL et modèle a définir par le maitre d’ouvrage, l'unité ; | unité
Protection de candélabre
#REF! | Fourniture et pose d'une protection de candélabre tripode, quelque soit le modele et la couleur, le modèle devra etre validé par la maitre d'ouvrage; l'unité : | unité
dépose
#REF! | Dépose de massif candélabre existant, comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique, la dépose et l'évacuation en décharge du massif, y compris fourniture et mise en œuvre des matérieux pour le remblaiement du terrassement, l'unité : | unité
#REF! | Dépose de candélabre existant quelque soit la hauteur du mât, comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique, la dépose et l'évacuation en décharge du mât, y compris fourniture et mise en œuvre des matérieux pour le remblaiement du terrassement, l'unité : | unité
#REF! | Dépose de de poteau bois ou béton quelque soit la hauteur, comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique, la dépose et l'évacuation en décharge, la dépose du réseau aérien, y compris fourniture et mise en œuvre des matérieux pour le remblaiement du terrassement, l'unité : | unité
#REF! | Dépose d'applique existante en façade, comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique, la dépose et l'évacuation en décharge du mâtériel, la dépose du coffret de liaison ou de commande de support existant et la remise en état de la partie de façade impactée quelque soit la technique utilisé; l'unité : | unité
#REF! | Dépose de lanterne, comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique, la dépose et l'évacuation en décharge du mâtériel; l'unité : | unité
#REF! | Dépose de coffret EP,comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique, la dépose et l'évacuation en décharge du mâtériel; l'unité : | unité
#REF! | Dépose et repose de panneau de comptage existant,comprenant les interventions pour couper l'alimentation électrique; l'unité : | unité
CHAPITRE V - ENTRETIEN
#REF! | Intervention préventif sur appareil d'éclairage publique lampe à source pendant l'entretien systématique comprenant un passage annuel pour la vérification du bon fonctionnement, le netttoyage des lanternes y compris déplacement de la nacelle, autres matériels et main d'oeuvre. Ce prix ne comprend pas la fourniture éventuelle de matériel d'éclairage. | unité
#REF! | Intervention préventif sur appareil d'éclairage publique de type LED pendant l'entretien systématique comprenant un passage annuel pour la vérification du bon fonctionnement, le netttoyage des lanternes y compris déplacement de la nacelle, autres matériels et main d'oeuvre. Ce prix ne comprend pas la fourniture éventuelle de matériel d'éclairage. | unité
#REF! | Intervention préventif sur appareil d'éclairage publique armoire pendant l'entretien systématique comprenant un passage annuel pour la vérification du bon fonctionnement, le netttoyage des lanternes y compris déplacement de la nacelle, autres matériels et main d'oeuvre. Ce prix ne comprend pas la fourniture éventuelle de matériel d'éclairage. | unité
Nettoyage de mât et de lanterne d'éclairage publique quelque soit la hauteur, comprenant le nettoyage complet du mat et de la lanterne y compris toutes fourniture et tout moyen matériel à mettre en œuvre; l'unité :
#REF! | Pour une quantité située entre 1 et 25 unité : | unité
#REF! | Pour une quantité située entre 25 et 50 unité : | unité
#REF! | Déplacement d'un camion nacelle pour intervention sur lanternes (lampe, platine, ballast) avec techniciens qualifiés, quelque soit la distance y compris mise en place de balisage pour sécurisation du site et de la circulatiuon; l'heure : | heure
#REF! | Tournée de détection des foyers en panne; le forfait : | forfait
Fourniture et pose de lampe; l'unité :
#REF! | SHP 70 W : | unité
#REF! | SHP 100 W : | unité
#REF! | SHP 150 W : | unité
#REF! | SHP 250 W : | unité
#REF! | SHP 400 W : | unité
#REF! | IM 35 W : | unité
#REF! | IM 150 W : | unité
#REF! | IM 250 W : | unité
#REF! | CDO-TT 50 W : | unité
#REF! | CDO-TT 100 W : | unité
#REF! | Cosmo 60 W : | unité
#REF! | Cosmo 90 W : | unité
#REF! | Lampe True Force LED ROAD SONT 17 W(=50 W)/727 E27 2800lm | unité
#REF! | Lampe True Force LED ROAD SONT 26 W(=70 W)/727 E27 4200lm | unité
#REF! | Lampe True Force LED ROAD SONT 40 W(=100 W)/727 E40 7200lm | unité
#REF! | Lampe True Force LED ROAD SONT 45 W(=150 W)/727 E40 8800lm | unité
#REF! | Lampe MASTER LED SONT UE 19W (=50W)/727 E27 3600lm | unité
#REF! | Lampe MASTER LED SONT UE 28,5W (=70W)/727 E27 5400lm | unité
#REF! | Lampe MASTER LED SONT UE 40W (=100W)/727 E40 8000lm | unité
Fourniture et pose de ballast pour lampe; l'unité :
#REF! | SHP 70 W : | unité
#REF! | SHP 100 W : | unité
#REF! | SHP 150 W : | unité
#REF! | SHP 250 W : | unité
#REF! | SHP 400 W : | unité
#REF! | IM 35 W : | unité
#REF! | IM 150 W : | unité
#REF! | IM 250 W : | unité
#REF! | CDO-TT 50 W : | unité
#REF! | CDO-TT 100 W : | unité
Fourniture et pose de platine pour lampe; l'unité :
#REF! | SHP 70 W : | unité
#REF! | SHP 100 W : | unité
#REF! | SHP 150 W : | unité
#REF! | SHP 250 W : | unité
#REF! | IM 35 W : | unité
#REF! | IM 150 W : | unité
#REF! | IM 250 W : | unité
#REF! | CDO-TT 50 W : | unité
#REF! | CDO-TT 100 W : | unité
#REF! | Cosmo 60 W : | unité
#REF! | Cosmo 90 W : | unité
#REF! | Fourniture et pose de condensateur, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de fusible, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de contacteur, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de coupe circuit, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose d'amorceur, l'unité ; | unité
#REF! | Fourniture et pose de connecteur, l'unité ; | unité
CHAPITRE VI - REFECTION
Revêtements
#REF! | Exécution sur chaussée ou sur trottoir d'un revêtement en émulsion, y compris préparation de la couche de base ainsi que la fourniture et la mise en œuvre, y compris toutes sujétions
601 | En mono-couche à raison de 1,8 kg/m² de bitume résiduel et granulat en 6/10 a raison de 10,5 kg/m². Ce prix comprend le balayage avant travaux si nécéssaire et après travaux, il devra intervenir au maximun 4 semaines après la mise en oeuvre du bicouche; le m² : | m²
602 | En bi-couche à raison de 4.5kg/m² de bitume résiduel pour un enduit 6/10, 4/6. Le dosage de gravillon sera de 8 à 9 l/m² pour le 6 /10 et de 4 à 5 l/m² pour le 4 /6. Les dosages et la granulométrie pourront être adaptés par le maitre d’œuvre. Ce prix comprend le balayage avant travaux si nécéssaire et après travaux, il devra intervenir au maximun 4 semaines après la mise en oeuvre du bicouche; le m² | m²
603 | Exécution sur chaussée ou sur trottoir d'un revêtement en enrobés à froid pour réfection provisoire, y compris sciage, préparation de la couche de base ainsi que la fourniture et la mise en œuvre, y compris toutes sujétions | m²
604 | Exécution sur trottoir d'un revêtement en enrobés à chaud 0/6 à raison de 120 kg/m² (ép mini. 5 cm) y compris sciage, préparation de la couche de base ainsi que la fourniture et la mise en œuvre au finisseur ou à la main, y compris toutes sujétions | m²
Exécution sur chaussée d'un revêtement en enrobés à chaud 0/10 y compris sciage, préparation de la couche de base ainsi que la fourniture et la mise en œuvre au finisseur ou à la main, y compris toutes sujétions
605-a | En enrobés à chaud 0/10 à raison de 120 kg/m² (ép mini. 5 cm), le m² : | m²
605-b | En enrobés à chaud 0/10 à raison de 150 kg/m² (ép mini. 6 cm), le m² : | m²
605-c | En enrobés à chaud 0/10 à raison de 180 kg/m² (ép mini. 7 cm), le m² : | m²
606 | Plue value au prix 419-a, 419-b, 419-c et 420,a, 420-b, 420-c pour enrobé coloré au choix du maitre d'ouvrage; le m² : | m²
607 | Exécution sur chaussée ou sur trottoir d'un revêtement en arène granitique, sur une épaisseur de 0,07 m, y compris la fourniture et la mise en œuvre et toutes sujétions, le m² : | m²
Divers
608 | Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350kg/m3 pour divers travaux de maconnerie y compris coffrages et toutes sujétions, le m3 : | m3