## TOTAL
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
COMMUNE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Maître d'Ouvrage :
CC AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE
21130 - AUXONNE
Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD | 0
LOT 02 - GENIE CIVIL - BÂTIMENT | 0
LOT 03 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE - VIDEOSURVEILLANCE | 0
LOT 04 - CLÔTURE - SERRURRERIE - ESPACES VERTS | 0
LOT 05 - GESTION ACCES | 0
MONTANT TOTAL H.T. : | 0
T.V.A. 20 % | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. : | 0
Le quantitatif arrêté contractuellement est réputé vérifié par l'entreprise. Il ne pourra être contesté après la signature du marché de travaux.
Complété par mes prix
A
Le
L'entrepreneur

## 01
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
COMMUNE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Maître d'Ouvrage :
CC AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE
21130 - AUXONNE
Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD
A - TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
B - TERRASSEMENTS | 0
C - RESEAUX D'EAUX PLUVIALES | 0
D - RESEAUX D'EAUX USEES | 0
E - RESEAUX D'EAU POTABLE | 0
F - RESEAUX SECS | 0
G - REVETEMENTS DE SURFACES | 0
MONTANT TOTAL H.T. : | 0
T.V.A. 20 % | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. : | 0
Le quantitatif arrêté contractuellement est réputé vérifié par l'entreprise. Il ne pourra être contesté après la signature du marché de travaux.
Complété par mes prix
A
Le
L'entrepreneur

## TERR-VRD
Affaire n°21-433 - Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
Lot n°01 - Terrassements - VRD
Article | Nature des travaux | P.U ht | Quantité |  | Montant HT
0
| A - TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | Total déblais (fichier Excel DR): | #REF! | m3
5.1.1 | Installation de chantier |  | 1 | forfait | 0 | Total remblais (fichier Excel DR): | 860 | m3
5.1.2 | Découpe de revêtement de chaussée |  | 160 | ml | 0 | Terrassement sur 20cm | #REF! | m3
5.1.3 | Démolition de revêtement en enrobé |  | 1500 | m2 | 0 | Réglage GC 0/31,5 sur 5cm | #REF! | m3
5.1.4 | Démolition de revêtement en béton y compris réhausse gravats |  | 1 | forfait | 0
5.1.5 | Dépose, sans repose de bordures |  | 190 | ml | 0 | Dallage benns à quais (structure existante) :
5.1.6 | Dépose des panneaux de signalisation |  | 9 | u | 0 | décroutage enrobé sur 5-6 cm | 50 | m2
5.1.7 | Dépose du portail |  | 3 | u | 0 | décroutage dallage sur 20 cm | 120 | m2
5.1.8 | Dépose de clôture |  | 170 | ml | 0 | regargement moyen GC 0/31,5 sur 50cm /TN | 84 | m3
5.1.9 | Déplacement des locaux existants |  | 1 | forfait | 0 |  |  |  |  | Total déblais (fichier DR) : | 116 | m3
5.1.10 | Nettoyage et préparation de terrain |  | 1 | forfait | 0 | Géotextile | 250 | m2 |  | Total remblais (fichier DR) : | 946 | m3
[5 empty] | 0 | Terrassement sur 70cm | 175 | m3
|  |  | Sous Total A : |  | 0 | GNT 0/80 sur 55cm | 137.5 | m3
| B - TERRASSEMENTS |  |  |  | 0 | réglage GC 0/31,5 sur 5cm | 12.5 | m3 |  | Dallage bennes à quais (structure existante) :
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | décroutage enrobé sur 5-6 cm | 50 | m2
5.1.11 | Décapage de la terre végétale sur ép. moy. 20 cm et mise en dépôt sur site |  | 320 | m3 | 0 | Voie d'entrée usagers (structure complète) : |  |  |  | décroutage dallage sur 20 cm (hors réhausse gravats) | 80 | m2
5.1.12 | Terrassement pleine masse évacué |  | 200 | m3 | 0 | Géotextile | 60 | m2 |  | regargement moyen GC 0/31,5 sur 50cm /TN | 45 | m3
5.1.13 | Fourniture et mise en place d'un géotextile classe 6 |  | 800 | m2 | 0 | Terrassement sur 70cm | 42 | m3
5.1.14 | Grave Non Traitée 0/80 sur une épaisseur variable |  | 810 | m3 | 0 | GNT 0/80 sur 55cm | 33 | m3 |  | Voie de sortie (structure complète) :
5.1.15 | Contrôle du compactage |  | 3 | u | 0 | réglage GC 0/31,5 sur 5cm | 3 | m3 |  | Géotextile | 250 | m2
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | Terrassement sur 70cm | 175 | m3
|  |  | Sous Total B : |  | 0 | Voie d'entrée prestataires (structure complète) : |  |  |  | GNT 0/80 sur 55cm | 137.5 | m3
| C - RESEAUX D'EAUX PLUVIALES |  |  |  | 0 | Géotextile | 210 | m2 |  | réglage GC 0/31,5 sur 5cm | 12.5 | m3
[5 empty] | 0 | Terrassement sur 70cm | 63 | m3
5.1.16 | Fouille pour canalisation EP diam inférieur ou égal à 400 mm |  | 340 | ml | 0 | GNT 0/80 sur 55cm | 115.5 | m3 |  | Voie d'entrée usagers (structure complète) :
5.1.17 | Plus-Value remblaiement de tranchée GNT 0/80 |  | 340 | ml | 0 | réglage GC 0/31,5 sur 5cm | 10.5 | m3 |  | Géotextile | 60 | m2
5.1.18 | Plus value pour découpe, démolition et refection du revêtement |  | 30 | ml | 0 |  |  |  |  | Terrassement sur 70cm | 42 | m3
5.1.19 | Canalisation PVC Ø200 mm |  | 160 | ml | 0 | Remblais bassin + cheminement concassé | 192.7 | m3 | GNT 0/80 | GNT 0/80 sur 55cm | 33 | m3
5.1.20 | Canalisation PVC Ø250 mm |  | 50 | ml | 0 | Remblais sous bâtiment | 51.7 | m3 | GNT 0/80 | réglage GC 0/31,5 sur 5cm | 3 | m3
5.1.21 | Canalisation PE Ø400 mm |  | 50 | ml | 0
5.1.22 | Canalisation béton pour busage fossé |  | 80 | ml | 0 |  |  |  |  | Voie d'entrée prestataires (structure complète) :
5.1.23 | Tête de pont |  | 3 | u | 0 |  |  |  |  | Géotextile | 210 | m2
5.1.24 | Regard de visite Ø1000 |  | 4 | u | 0 |  |  |  |  | Terrassement sur 70cm | 63 | m3
5.1.25 | Regard de visite Ø1000 pour prélèvement |  | 1 | u | 0 |  |  |  |  | supplément remblais moyen 1m sur 90 m² | 90 | m3
5.1.26 | Regard de visite 1000x1000 avec vanne de coupure |  | 1 | u | 0 |  |  |  |  | GNT 0/80 sur 55cm | 115.5 | m3
5.1.27 | Regard de visite Ø1000 avec régulateur de débit 15 l/s |  | 1 | u | 0 |  |  |  |  | réglage GC 0/31,5 sur 5cm | 10.5 | m3
5.1.28 | Regard pied de chute EP |  | 3 | u | 0
5.1.29 | Regard à grille 50x50 |  | 1 | u | 0 |  |  |  |  | Dechetterie (structure complète) :
5.1.30 | Mise à niveau de regard |  | 1 | u | 0 |  |  |  |  | surface | 1024 | m3
5.1.31 | Caniveau à grille fonte 250 kN |  | 6 | ml | 0 |  |  |  |  | réglage GNT 0/31,5 | 51.2 | m3
5.1.32 | Caniveau à grille fonte 400 kN |  | 20 | ml | 0
5.1.33 | Séparateur hydrocarbures 15 l/s by-pass |  | 1 | u | 0
5.1.34 | Clapet anti-retour pour raccordement au fossé |  | 2 | u | 0 |  |  |  |  | Remblais bassin + cheminement concassé | 193 | m3
5.1.35 | Raccordement EP sur regard EP existant |  | 5 | u | 0 |  |  |  |  | Remblais sous bâtiment | 133 | m3
5.1.36 | Raccordement sur bassin étanche |  | 3 | u | 0
5.1.37 | Etanchéité du bassin |  | 290 | m2 | 0 |  |  |  |  | Total remblais GNT 0/80 | 802 | m3
5.1.38 | Marchelier en caoutchouc (PEHD) |  | 1 | u | 0 |  |  |  |  | Total remblais GNT 0/31,5 | 142.2 | m3
5.1.39 | Echelle à rongeurs (PEHD) |  | 1 | u | 0
5.1.40 | Cuve de récupération des eaux pluviales 4 m3 |  | 1 | u | 0
5.1.41 | Tampon fonte 125 KN |  | 1 | u | 0
5.1.42 | Tampon fonte 400 KN |  | 2 | u | 0
5.1.43 | Contrôle du réseau EP |  | 1 | forfait | 0
0
|  |  | Sous Total C : |  | 0
| D - RESEAUX D'EAUX USEES |  |  |  | 0
0
5.1.44 | Fouille pour canalisation EU diam inférieur ou égal à 300 mm |  | 20 | ml | 0
5.1.45 | Canalisation PVC Ø160 |  | 20 | ml | 0
5.1.46 | Boîte de branchement EU CB40 |  | 1 | u | 0
5.1.47 | Raccordement sur regard existant |  | 2 | u | 0 | 5.1.48 | Raccordement sur regard existant | -346 | -694
5.1.48 | Siphon de sol |  | 1 | u
5.1.49 | Filtre à sable vertical drainé |  | 1 | forfait | PM non totalisé
5.1.50 | Contrôle du réseau EU |  | 1 | forfait | 0
0
|  |  | Sous Total D : |  | 0
| E - RESEAUX D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
0
5.1.51 | Fouille pour conduite AEP |  | 10 | ml | 0
5.1.52 | Plus-value remblaiement GNT 0/80 |  | 10 | ml | 0
5.1.53 | Canalisation PEHD Ø28,4/32 |  | 10 | ml | 0
5.1.54 | Bâche incendie 120 m3, y compris lit de pose et bouche d'aspiration |  | 1 | u | 0
0
|  |  | Sous Total E : |  | 0
| F - RESEAUX SECS |  |  |  | 0
0
5.1.55 | Fouille en tranchée 70x80 cm |  | 180 | ml | 0
5.1.56 | Plus-value remblaiement GNT 0/80 |  | 180 | ml | 0
5.1.57 | Fourreau TPC Ø63 + Cable de terre pour éclairage |  | 70 | ml | 0
5.1.58 | Fourreau TPC Ø63 pour électricité (barrières levantes, badgeage, séparateur) |  | 190 | ml | 0
5.1.59 | Fourreau TPC Ø90 pour électricité (portail coulissant, alimentation principale) |  | 40 | ml | 0
5.1.60 | Fourreau PVC Ø42,6/50 pour télécom |  | 110 | ml | 0
5.1.61 | Regard 30x30 |  | 3 | u | 0
5.1.62 | Regard 50x50 |  | 7 | u | 0
0
|  |  | Sous Total F : |  | 0
| G - REVETEMENTS DE SURFACES |  |  |  | 0
0
5.1.63 | Fourniture et pose de bordure type T2 béton |  | 220 | ml | 0 | Remblais sous dallage béton PAV | 18.3 | m3 | GNT 0/31,5
5.1.64 | Fourniture et mise en place d'une couche de réglage GC 0/31,5 |  | 150 | m3 | 0 | Remblais sous dallage béton PAV | 9.6 | m3 | GNT 0/31,5
5.1.65 | Couche de roulement BBSG 0/10 ép. = 6cm |  | 1550 | m2 | 0 | Remblais voirie enrobé bas de quais | 91.2 | m3 | GNT 0/31,5
5.1.66 | Mise en œuvre de la terre végétale, ép moyenne 20cm |  | 210 | m3 | 0
5.1.67 | Marquage au sol |  | 1 | forfait | 0 | Remblais benne tampon | 9 | m3 | GNT 0/31,3
[5 empty] | 0 | Total Remblais voirie enrobé | 394.7 | m3 | GNT 0/31,3
|  |  | Sous Total G : |  | 0

## 02
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
COMMUNE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Maître d'Ouvrage :
CC AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE
21130 - AUXONNE
Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
LOT 02 - GENIE CIVIL - BÂTIMENT
A - GENIE CIVIL | 0
B - BÂTIMENTS | 0
MONTANT TOTAL H.T. : | 0
T.V.A. 20 % | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. : | 0
Le quantitatif arrêté contractuellement est réputé vérifié par l'entreprise. Il ne pourra être contesté après la signature du marché de travaux.
Complété par mes prix
A
Le
L'entrepreneur

## GC-BÂTIMENT
Affaire n°21-433 - Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
Lot n°02 - Génie civil - Bâtiment
Article | Nature des travaux | P.U ht | Quantité |  | Montant HT
0
A - GENIE CIVIL
5.2.1 | Etudes d'exécution, études béton armé |  | 1 | forfait | 0
5.2.2 | Dallage en béton armé ép. 20 cm, y compris bêche périphérique |  | 110 | m2 | 0
5.2.3 | Réhausse des murs de quais existants |  | 15 | ml | 0
5.2.4 | Remise en état des murs de quais y compris réhausse gravats |  | 15 | ml | 0
|  |  | Sous Total A : |  | 0
B - BÂTIMENTS
5.2.5 | Local gardien |  | 36 | m2 | 0
5.2.6 | locaux DDSM, DEEE, ressourcerie, pneus, huiles, rangement, nettoyeur haute-pression |  | 140 | m2 | 0
|  |  | Sous Total B : |  | 0

## 03
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
COMMUNE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Maître d'Ouvrage :
CC AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE
21130 - AUXONNE
Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
LOT 03 - ELECTRICITE - ECLAIRAGE - VIDEOSURVEILLANCE
A - ELECTRICITE | 0
B - ECLAIRAGE EXTERIEUR | 0
C - CONTRÔLE DE CONFORMITE | 0
D - VIDEOSURVEILLANCE | 0
MONTANT TOTAL H.T. : | 0
T.V.A. 20 % | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. : | 0
Le quantitatif arrêté contractuellement est réputé vérifié par l'entreprise. Il ne pourra être contesté après la signature du marché de travaux.
Complété par mes prix
A
Le
L'entrepreneur

## ELECTRICITE-VIDEO
Affaire n°21-433 - Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
Lot n°03 - Electricité - Eclairage - Vidéosurveillance
Article | Nature des travaux | P.U ht | Quantité |  | Montant HT
0
| A - ELECTRICITE |  |  |  | 0
0
5.3.1 | Mise en sécurité |  | 1 | forfait | 0
5.3.2 | Câble d'alimentation générale |  | 10 | ml | 0
5.3.3 | Câble d'alimentation du local DEEE |  | 20 | ml | 0
5.3.4 | Câble d'alimentation du local DDSM |  | 30 | ml | 0
5.3.5 | Câble d'alimentation du local ressourcerie |  | 20 | ml | 0
5.3.6 | Câble d'alimentation de l'espace huiles/pneus |  | 40 | ml | 0
5.3.7 | Câble d'alimentation du local nettoyeur haute-pression |  | 30 | ml | 0
5.3.8 | Câble d'alimentation de la gestion d'accès |  | 110 | ml | 0
5.3.9 | Câble d'alimentation de l'alarme du séparateur |  | 90 | ml | 0
5.3.10 | Raccordement et installation électrique du local gardien |  | 1 | u | 0
5.3.11 | Raccordement et installation électrique du local DEEE |  | 1 | u | 0
5.3.12 | Raccordement et installation électrique du local DDSM |  | 1 | u | 0
5.3.13 | Raccordement et installation électrique du local ressourcerie |  | 1 | u | 0
5.3.14 | Raccordement et installation électrique de l'espace pneus/huiles |  | 1 | u | 0
5.3.15 | Raccordement et installation électrique du local nettoyeur haute-pression |  | 1 | u | 0
5.3.16 | Raccordement électrique pour la gestion d'accès |  | 1 | forfait | 0
0
|  |  | Sous Total A : |  | 0
B - ECLAIRAGE EXTERIEUR
5.3.17 | Dépose soignée et repose de mât déclairage |  | 1 | forfait | 0
5.3.18 | Mise à la terre |  | 2 | u | 0
5.3.19 | Câble d'alimentation éclairage |  | 100 | ml | 0
5.3.20 | Commande et raccordement de l'éclairage extérieur |  | 1 | u | 0
5.3.21 | Socle d'ancrage pour candélabre |  | 2 | u | 0
5.3.22 | Candélabre double feux |  | 1 | u | 0
0
|  |  | Sous Total B : |  | 0
C - CONTRÔLE DE CONFORMITE
5.3.23 | Contrôle de conformité |  | 1 | u | 0
|  |  | Sous Total C : |  | 0
D - VIDEOSURVEILLANCE
5.3.24 | Fourniture et mise en place d'un système de vidéosurveillance |  | pm | forfait | pm
5.3.25 | Câble courant faible vidéosurveillance |  | pm | ml | pm
|  |  | Sous Total D : |  | 0

## 04
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
COMMUNE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Maître d'Ouvrage :
CC AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE
21130 - AUXONNE
Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
LOT 04 - CLÔTURE - SERRURRERIE - ESPACES VERTS
A - CLÔTURES | 0
B - PORTAILS | 0
C - PANNEAUX DE SIGNALISATION | 0
D - EQUIPEMENTS DIVERS | 0
E - ESPACES VERTS | 0
MONTANT TOTAL H.T. : | 0
T.V.A. 20 % | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. : | 0
Le quantitatif arrêté contractuellement est réputé vérifié par l'entreprise. Il ne pourra être contesté après la signature du marché de travaux.
Complété par mes prix
A
Le
L'entrepreneur

## CLOTURE-SERRURERIE
Affaire n°21-433 - Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
Lot n°04 - Clôture - serrurrerie - espaces verts
Article | Nature des travaux | P.U ht | Quantité |  | Montant HT
A - CLÔTURES
5.4.1 | Clôture panneaux rigide ht = 2,00m |  | 80 | ml | 0
5.4.2 | Clôture treillis soudés en rouleux ht = 2,00m |  | 50 | ml | 0
5.4.3 | Clôture barbelé agricole ht = 1,20m |  | 70 | ml | 0
|  |  | Sous Total A : |  | 0
B - PORTAILS
5.4.4 | Portail double battants 3,50m de passage ht = 2,00m, y compris massifs |  | 1 | u | 0
5.4.5 | Portail double battants 5,00m de passage ht = 2,00m, y compris massifs |  | 1 | u | 0
5.4.6 | Portail coulissant manuel 7,00m de passage ht = 2,00m, y compris massifs |  | 1 | u | 0
|  |  | Sous Total B : |  | 0
C - PANNEAUX DE SIGNALISATION
5.4.7 | Panneau information générale d'entrée de site |  | 1 | u | 0
5.4.8 | Panneau principal ADEME |  | 15 | u | 0
5.4.9 | Panneau numéro de quai |  | 9 | u | 0
5.4.10 | Panneau complémentaires pour quais |  | 9 | u | 0
5.4.11 | Panneaux secondaires |  | 4 | u | 0
5.4.12 | Panneau "risque de chute" |  | 9 | u | 0
5.4.13 | Panneau interdiction de fumer |  | 2 | u | 0
5.4.14 | panneau de signalisation "STOP" |  | 2 | u | 0
5.4.15 | Panneau de signalisation "sens interdit" + panonceau "sauf service" |  | 4 | u | 0
5.4.16 | Panneau de signalisation "limitation de vitesse 10 km/h" |  | 1 | u | 0
5.4.17 | Panneau d'indication "vanne de coupure" |  | 1 | u | 0
5.4.18 | Panneau "Réserve incendie 120 m3" |  | 1 | u | 0
|  |  | Sous Total C : |  | 0
D - EQUIPEMENTS DIVERS
5.4.19 | Bavette pour mur de quai standard 1,20 x 0,73m |  | 18 | u | 0
5.4.20 | Sabot pour butée arrière de benne (la paire) |  | 3 | u | 0
5.4.21 | Protection arrière pour mur de quai (la paire) |  | 3 | u | 0
5.4.22 | Protection latérale de quai |  | 18 | ml | 0
5.4.23 | Bac récupérateur huile, y compris étanchéité du bac à sable |  | 1 | u | 0
|  |  | Sous Total D : |  | 0
E - ESPACES VERTS
5.4.24 | Réalisation d'un engazonnement soigné |  | 1010 | m2 | 0
5.4.25 | Plantation haie mélifère |  | 30 | ml | 0
|  |  | Sous Total E : |  | 0

## 05
DEPARTEMENT DE LA CÔTE D'OR
COMMUNE DE PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Maître d'Ouvrage :
CC AUXONNE-PONTAILLER VAL DE SAÔNE
ANCIENNE ROUTE NATIONALE
21130 - AUXONNE
Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
LOT 05 - GESTION ACCES
A - GESTION D'ACCES | 0
MONTANT TOTAL H.T. : | 0
T.V.A. 20 % | 0
MONTANT TOTAL T.T.C. : | 0
Le quantitatif arrêté contractuellement est réputé vérifié par l'entreprise. Il ne pourra être contesté après la signature du marché de travaux.
Complété par mes prix
A
Le
L'entrepreneur

## GESTION ACCES
Affaire n°21-433 - Réaménagement et mise en conformité de la déchèterie de Pontailler-sur-Saône
Lot n°05 - Gestion d'accès
Article | Nature des travaux | P.U ht | Quantité |  | Montant HT
0
A - GESTION D'ACCES
5.5.1 | Massif pour barrière levante et borne de badgeage |  | 3 | u | 0
5.5.2 | Fourniture et pose borne badgeage |  | 1 | u | 0
5.5.3 | Fourniture et pose barrière levante 5,00m, y compris boucle |  | 1 | u | 0
5.5.4 | Fourniture et pose barrière levante 6,00m, y compris boucle |  | 1 | u | 0
5.5.5 | Câble de renvoi de données |  | 110 | ml | 0
|  |  | Sous Total A : |  | 0