## Lot 1-Isolation -DCE
IN'LI PACA
Rénovation thermique de la résidence Le Bret - 48/50 avenue du Commandant Bret
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
LOT 1 - ISOLATION - DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF - Indice A
|  |  |  | Bâtiment A |  | Bâtiment B |  | Total | bâtiments
N° Prix | Désignation des ouvrages | Unité | Prix Unitaire | Quantité | Montant HT | Quantité | Montant HT | Quantité | Montant HT
1 - INSTALLATION ET TRAVAUX PREPARATOIRES
1-1 | Installation de chantier | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
1-2 | Amenée et repli du matériel de chantier | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
1-3 | Constat d'huissier | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
1-4 | Arrachage d'arbuste en pieds de façade | ft |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1-5 | Dépose de l'habillage en pierre en soubassement y/c évacuation en décharge agréée | m² |  | 101.55 | 0 | 83.55 | 0 | 185.1 | 0
1-6 | Démolition des claustras en terre cuite y/c évacuation en décharge agréée | m² |  | 58.1 | 0 | 297.3 | 0 | 355.4 | 0
1-7 | Dépose de colonnes EP en fer galvanisé y/c évacuation en décharge agréée | ml |  | 101.75 | 0 | 167.75 | 0 | 269.5 | 0
1-8 | Dépose de couvre-joint de dilatation y/c évacuation en décharge agréée | ml |  | 0 | 0 | 135.1 | 0 | 135.1 | 0
1-9 | Dépose des grilles de ventilation (Façade) y/c évacuation en décharge agréée | u |  | 87 | 0 | 218 | 0 | 305 | 0
1-10 | Dépose des sorties ventouses (Façade) et mise en conservation (selon état) | u |  | 42 | 0 | 54 | 0 | 96 | 0
1-11 | Dépose de volets de fenêtre simple vantail et mise en conservation | u |  | 41 | 0 | 56 | 0 | 97 | 0
1-12 | Dépose de volets de fenêtre double vantaux et mise en conservation | u |  | 88 | 0 | 128 | 0 | 216 | 0
1-13 | Dépose de volets de porte-fenêtre et mise en conservation | u |  | 76 | 0 | 100 | 0 | 176 | 0
1-14 | Dépose et repose grille de défense avec modification ITE et découpe 73x49cm | u |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
1-15 | Dépose et repose grille de défense avec modification ITE et découpe 70x142cm | u |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
1-16 | Dépose de séparatifs de balcons y/c évacuation en décharge agréée | u |  | 16 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0
1-17 | Dépose et repose stores bannes y compris adaptation. | u |  | 29 | 0 | 24 | 0 | 53 | 0
1-18 | Dépose d'auvents en polycarbonate (balcons) y/c évacuation en décharge agréée | u |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1-19 | Dépose et repose des boites aux lettres (halls) | u |  | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0
1-20 | Curage des pissettes des édicules d'entrée | u |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0
1-21 | Reconnaissance du subjectile suivant les règles "ETICS" à partir de l'échafaudage | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
1-22 | Etablissement des plans d'exécution et notes de calcul | Ens |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
1-23 | Etablissement des DOE et DIUO | Ens |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
|  |  | Sous total 1 : |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 - BATIMENTS
2-1 | Montage et démontage échafaudage sur pied | m² |  | 2455.2 | 0 | 3251.8 | 0 | 5707 | 0
2-2 | Lavage façades et reprise maçonnerie | m² |  | 3124.5 | 0 | 3644 | 0 | 6768.5 | 0
2-3 | Rebouchage des cavités résultant de la dépose et traitement des fissures sur la façade | ft |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
2-4 | Fourniture de l'isolant en laine de roche pour façades (ITE) R>3,70 | m² |  | 2187.5 | 0 | 2550 | 0 | 4737.5 | 0
2-5 | Mise en œuvre de l'isolant sur façades en laine de roche (ITE) y compris enduit | m² |  | 2187.5 | 0 | 2550 | 0 | 4737.5 | 0
2-6 | Fourniture d'isolant en laine de roche épaisseur 2cm pour embrasures des fenêtres et portes-fenêtres | m² |  | 577.25 | 0 | 752.3 | 0 | 1329.55 | 0
2-7 | Mise en œuvre d'isolant en laine de roche épaisseur 2cm pour embrasures des fenêtres et portes-fenêtres | m² |  | 577.25 | 0 | 751.2 | 0 | 1328.45 | 0
2-8 | Prolongement des conduits de ventilations situés sur la façade | u |  | 87 | 0 | 218 | 0 | 305 | 0
2-9 | Prolongement des conduits d'extraction pour hottes situés sur la façade (sorties ventouses) | u |  | 42 | 0 | 54 | 0 | 96 | 0
2-10 | Traitement des embrasures de fenêtres (1 vantail largeur:70cm ) | u |  | 48 | 0 | 45 | 0 | 93 | 0
2-11 | Traitement des embrasures des fenêtres (2 vantaux largeur:105cm ) | u |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0
2-12 | Traitement des embrasures des fenêtres (2 vantaux largeur:125cm ) | u |  | 88 | 0 | 130 | 0 | 218 | 0
2-13 | Traitement des embrasures de portes-fenêtres (2 vantaux largeur:105cm) | u |  | 32 | 0 | 41 | 0 | 73 | 0
2-14 | Traitement des embrasures de portes-fenêtres (2 vantaux largeur:180cm) | u |  | 44 | 0 | 59 | 0 | 103 | 0
2-15 | Traitement des embrasures de portes (largeur:125cm) | u |  | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0
2-16 | Traitement des appuis de fenêtres (1 vantail dim.: 80cmx50cm) | u |  | 48 | 0 | 45 | 0 | 93 | 0
2-17 | Traitement des appuis de fenêtres (2 vantaux dim.: 110cmx50cm) | u |  | 8 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0
2-18 | Traitement des appuis de fenêtres (2 vantaux dim.: 135cmx50cm) | u |  | 88 | 0 | 130 | 0 | 218 | 0
2-19 | Peinture sur ouvrages non traités par l'ITE en façade (édicules, halls d'entrée, corniches, décrochés de balcons) | m² |  | 592.2 | 0 | 632.25 | 0 | 1224.45 | 0
2-20 | Peinture sur balcons (sous face, tranche garde corps maçonné) | m² |  | 392.1 | 0 | 563.75 | 0 | 955.85 | 0
2-21 | Peinture sur ouvrage métallique garde corps des balcons ht :+/-0,25 | ml |  | 304.7 | 0 | 314.3 | 0 | 619 | 0
2-22 | Peinture sur ouvrage métallique garde corps des édicules ht :+/-0,25 (hall d'entrée) | ml |  | 13 | 0 | 11.5 | 0 | 24.5 | 0
2-23 | Peinture sur ouvrage métallique grille de défense (dim. 73cmx49cm) | u |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
2-24 | Peinture sur ouvrage métallique grille de défense fenêtre (dim. 70cmx142cm) | u |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
2-25 | Peinture sur ouvrage métallique porte d'accès au transformateur | u |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2-26 | Peinture de portes de placards (balcons) | u |  | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0
2-27 | Enduit renforcé (h;2,50m) sur ITE en périphérie du bâtiment y/c toile de blindage | m² |  | 339.35 | 0 | 354 | 0 | 693.35 | 0
2-28 | Anti graffiti (h;2,50m) sur ITE en périphérie du bâtiment | m² |  | 339.35 | 0 | 354 | 0 | 693.35 | 0
2-29 | Anti graffiti dans édicules d'entrée et ouvrages non traité par l'ITE (niveau RDC) | m² |  | 202.4 | 0 | 218.9 | 0 | 421.3 | 0
2-30 | Fourniture et pose de couvertine en aluminium pour garde-corps maçonné (3ml) | u |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2-31 | Fourniture et pose de profilé goutte-eau en aluminium (balcons) | ml |  | 298.35 | 0 | 433.95 | 0 | 732.3 | 0
2-32 | Fourniture et pose de panneaux claustras en aluminium (balcons et édicules d'entrée) | m² |  | 58.1 | 0 | 297.3 | 0 | 355.4 | 0
2-33 | Fourniture et pose de prolongateur de gond pour volets | u |  | 1089 | 0 | 1514 | 0 | 2603 | 0
2-34 | Fourniture et pose de prolongateur pour arrêts de volets | u |  | 363 | 0 | 504 | 0 | 867 | 0
2-35 | Fourniture et pose de colonnes EP en PVC y compris coudes | ml |  | 101.75 | 0 | 167.75 | 0 | 269.5 | 0
2-36 | Fourniture et pose de couvre joint de dilatation y compris traitement de joint | ml |  | 39.4 | 0 | 153.4 | 0 | 192.8 | 0
2-37 | Fourniture et pose de grille de ventilation | u |  | 87 | 0 | 218 | 0 | 305 | 0
2-38 | Repose de sorties ventouses | u |  | 42 |  | 54 | 0 | 96 | 0
2-39 | Fourniture et pose de grilles pour impostes | u |  | 32 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0
2-40 | Fourniture et pose d'auvents en polycarbonate (balcons) | u |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
2-41 | Repose de volets de fenêtre simple vantail | u |  | 41 | 0 | 56 | 0 | 97 | 0
2-42 | Repose de volets de fenêtre double vantaux | u |  | 88 | 0 | 128 | 0 | 216 | 0
2-43 | Repose de volets de porte-fenêtre | u |  | 76 | 0 | 100 | 0 | 176 | 0
2-44 | Fourniture et pose de séparatifs balcon | u |  | 16 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0
|  |  | Sous total 2 : |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 - PARTIES COMMUNES
3-1 | Dépose et repose d'éléments de signalétique | ft |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
3-2 | Décapage enduit gouttelette au niveau de la cage d'escalier y/c évacuation en décharge agréée | m² |  | 638 | 0 | 797.5 | 0 | 1435.5 | 0
3-3 | Peinture glycérophtalique pour murs au niveau de la cage d'escalier | m² |  | 638 | 0 | 797.5 | 0 | 1435.5 | 0
3-4 | Peinture sur escalier (sous faces : plafonds, paillasses, paliers, limons…etc.) | m² |  | 282.85 | 0 | 353.55 | 0 | 636.4 | 0
3-5 | Peinture sur murs au niveau des halls (niveau entresol) | m² |  | 186.45 | 0 | 276.65 | 0 | 463.1 | 0
3-6 | Peinture sur ouvrages métalliques garde-corps | ml |  | 112.2 | 0 | 140.25 | 0 | 252.45 | 0
3-7 | Peinture sur ouvrages métalliques : portes prépeintes d'entrée d'immeuble (niveau entresol) | u |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0
3-8 | Peinture sur ouvrages menuisés : portes palières | u |  | 44 | 0 | 55 | 0 | 99 | 0
3-9 | Peinture sur ouvrages menuisés : portes intérieures (circulation, locaux divers, niveau entresol) | u |  | 15 | 0 | 21 | 0 | 36 | 0
3-10 | Peinture sur ouvragse menuisés : gaines techniques sur palier | m² |  | 110.9 | 0 | 145.55 | 0 | 256.45 | 0
3-11 | Traitement du revêtement de sol au niveau de la cage d'escalier (marches- contre-marches, paliers) | m² |  | 210.35 | 0 | 263.35 | 0 | 473.7 | 0
3-12 | Traitement du revêtement de sol au niveau des halls d'entrée (niveau entresol) | m² |  | 68.65 | 0 | 76.05 | 0 | 144.7 | 0
|  |  | Sous total 3 : |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 - FINITIONS EXTERIEURES
4-1 | Lavage des murs et bordures | m² |  | 367.05 | 0 | 367.05 | 0 | 734.1 | 0
4-2 | Décapage du RSE des murs au niveau du parking intérieur | m² |  | 136.4 | 0 | 136.4 | 0 | 272.8 | 0
4-3 | Décapage du RSE des murs au niveau du parking extérieur | m² |  | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 70.4 | 0
4-4 | Rebouchage des cavités et traitement des fissures | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
4-5 | Peinture pilolite pour murs au niveau du parking intérieur | m² |  | 136.4 | 0 | 136.4 | 0 | 272.8 | 0
4-6 | Peinture pilolite pour murs au niveau du parking extérieur | m² |  | 35.2 | 0 | 35.2 | 0 | 70.4 | 0
4-7 | Peinture sur ouvrages maçonnés intérieurs (bordures, murets de jardin…etc.) | m² |  | 71.5 | 0 | 71.5 | 0 | 143 | 0
4-8 | Peinture sur ouvrages maçonnés extérieurs (bordures, murs de clôture…etc.) | m² |  | 101.75 | 0 | 101.75 | 0 | 203.5 | 0
4-9 | Anti graffiti sur murs extérieurs | m² |  | 344.3 | 0 | 344.3 | 0 | 688.6 | 0
4-10 | Peinture sur ouvrage métallique garde-corps au niveau du parking | ml |  | 31.35 | 0 | 31.35 | 0 | 62.7 | 0
4-11 | Peinture sur ouvrage métallique grilles de clôture | ml |  | 99.3 | 0 | 68.25 | 0 | 167.55 | 0
4-12 | Peinture sur ouvrage métallique portillons | u |  | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0
4-13 | Peinture sur ouvrage métallique portails | u |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0
4-14 | Peinture routière pour places de parking (46 places) | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
4-15 | Adaptation clôture rigide sur ITE en rez-de-jardin | ft |  | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0
|  |  | Sous total 4 : |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 - OPTIONS
5-1 | Peinture pour volets de fenêtre simple vantail | u |  | 41 | 0 | 56 | 0 | 97 | 0
5-2 | Peinture pour volets de fenêtre double vantaux | u |  | 88 | 0 | 128 | 0 | 216 | 0
5-3 | Peinture pour volets de porte-fenêtre double vantaux | u |  | 76 | 0 | 100 | 0 | 176 | 0
|  |  | Sous total 5: |  | 0 |  | 0 |  | 0
| A le |  |  | Total HT | 0 |  | 0 |  | 0
| Signature du prestataire : |  | 10% | TVA | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Total TTC | 0 |  | 0 |  | 0