## DPGF
DIRECTION TECHNIQUE Service Automatismes & Systèmes |  | OPERATION
Travaux de remplacement de la climatisation en pré-passerelle n°3 Marché n°2025AS003
DPGF
N° | Description | U | Quantité | Prix unitaires | TOTAL €
A | REMPLACEMENT DE LA CLIMATISATION PRE-PASSERELLE N°3
1 | Climatisation dépose
1.1 | Récupération du fluide frigorigène, compris évacution. | ens | 1 | 0 | 0
1.2 | Dépose de l'unité exterieure, compris liaisons frigorifiques et évacution des déchets. | ens | 1 | 0 | 0
1.3 | Dépose en partie cloisons placoplatre pour accéder aux gaines techniques, compris remise en état apres intervention , mise en peinture ainsi que toutes sujétions. | ens | 1 | 0 | 0
2 | Climatisation pose
2.1 | Groupe extérieur en lieu et place de l'existant précédemment déposé. | U | 1 | 0 | 0
2.2 | Unités intérieures, compris supportage, de type cassette 4 voies, en lieu et place des existants précédemment déposées. | U | 8 | 0 | 0
2.4 | Une télecommande centralisée, en lieu et place de l existante. | U | 1 | 0 | 0
2.5 | Réseau frigorifique en extérieur, de sections adaptées, calorifugées, y compris raccordements, tous percements et sujétions diverses ainsi que les reprises d'étanchéité après percements. | ens | 1 | 0 | 0
2.6 | Compatibilté avec le système GTC de l'AARG suivant CCTP | ens | 1 | 0 | 0
2.7 | Cheminement extérieur PVC y compris supportage et capotage. | ens | 1 | 0 | 0
3 | Maintenance
3.1 | Contrat de maintenance pendant l'année de GPA | ft | 1 | 0 | 0
|  |  | Total HT: |  | 0
|  |  | TVA 8,5%: |  | 0
|  |  | Total TTC : |  | 0