## PAGE DE GARDE
Construction de 17 logements en accession
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
"Les Dionnières" 26600 Tain l’hermitage
"LES TERRASSES DE SAINT JOSEPH" 07300 TOURNON
MAITRE D'OUVRAGE
L'Immobilière de la vallée du Rhône
24 rue Balzac
26000 VALENCE
LOT N°xx - PLOMBERIE SANITAIRE
|  | Dossier | 24032
BUREAU D'ETUDES FLUIDES
BE ACT |  | Date | MARS 2025
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  | Phase | DCE
DPGF

## Généralités
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) LOT N°xx - PLOMBERIE - SANITAIRE
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| Généralités |  |  | En € HT | En € HT
GENERALITES TECHNIQUES
| Dossier de présentation des matériels conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
| Essais de fonctionnement suivant CCTP et modèle AQC | 1 | ens |  | 0
| Analyse d'eau type D1 | 1 | ens |  | 0
| Plans de réservation | 1 | ens |  | 0
0
| Dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP comprenant plans de récolement, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé | 1 | ens |  | 0
| Installation de chantier | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - GENERALITES TECHNIQUES |  |  |  | 0
2024-12-06

## Collectif
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) LOT N°xx - PLOMBERIE - SANITAIRE
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| collectif |  |  | En € HT | En € HT
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
0
1.1 | BASE DE CALCULS |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | ADDUCTION GENERALE D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
0
1.2.1 | ADDUCTION GENERALE D'EAU POTABLE
* Alimentation depuis regard VRD jusqu'à la gaine technique palière RDC, y compris raccords et accessoires :
| - tube PEHD 38,8/50 pour la partie enterrée en tranchée V.R.D | 2 | ml |  | 0
| - tube PVC pression Ø42,6/50 en plafond sous-sol | 30 | ml |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | COLONNE MONTANTE - COMPTEUR |  |  |  | Pour mémoire
| * Robinetterie en pied et tête de colonne | 1 | ens |  | 0
0
| * Colonne montante en cuivre écrouï Ø42,6/50 (en gaines techniques palières), y compris raccordements, fixations, supports et piquages | 8 | ml |  | 0
0
| * Dérivation individuelle compteur : |  |  |  | 0
| - pour les logements collectifs | 17 | ens |  | 0
| - pour les communs | 1 | ens |  | 0
0
| * Repérage des compteurs en gaine techniques palières sur plaques signalétiques gravées | 17 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
1.4.1 | Ballon thermodynamique |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de ballon thermodynamique à accumulation fonctionnant sur air extérieur y compris raccordements, groupe de sécurité, fixation, ventouse , … |  |  |  | 0
| Ballon thermodynamique type Magna Aqua marque SAUNIER DUVAL |  |  |  | 0
| - 100 litres (Logements T2) | 6 | U |  | 0
| - 150 litres (Logements T3) | 11 | U |  | 0
0
1.4.2 | Raccordement aéraulique: système 3CE thermo-D |  |  |  | 0
0
| fourniture et mise en œuvre de conduit 3CE thermo-D de chez Poujoulat |  |  |  | 0
0
| - Conduit 3CE thermo-D Ø125/200 jusqu'en toiture | 29 | ml |  | 0
| - Conduit 3CE thermo-D Ø160/250 jusqu'en toiture | 16 | ml |  | 0
| - terminal de toiture pour Conduit 3CE Ø125/200 y compris abergement … | 4 | ens |  | 0
| - terminal de toiture pour Conduit 3CE Ø160/250 y compris abergement … | 2 | ens |  | 0
0
| - Essai d'étanchéité, autocontrôle pour chaque colonne … | 6 | ens |  | 0
0
1.4.3 | Raccordement horizontal entre le ballon thermodynamique et la colonne 3CE thermo-D |  |  |  | Pour mémoire
0
| Essais, mise en service, formation |  |  |  | 0
0
| Mis en service , essais réglage , formations des utilisateurs , | 1 | ens |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | RACCORDEMENT DES APPAREILS |  |  |  | 0
Dérivation après compteurs :
* Fourniture et mise en œuvre de tubes PER sous fourreaux encastrés, y compris accessoires :
| - diamètre 20/25 (alimentation G.T palières / logements en EFS) | 250 | ml |  | 0
0
Pour les logements
| Fourniture et mise en œuvre de tubes cuivre écroui apparents, y compris accessoires pour distribution à l'intérieur des logements: |  |  |  | 0
| - diamètre 20/22 (Liaisons ballon thermodynamique / nourrices ) | 40 | ml |  | 0
| - diamètre 16/18 |  | ml |  | Sans objet
| - diamètre 10/12 ( Attentes lave-vaisselles sous évier) | 20 | ml |  | 0
0
Fourniture et mise en œuvre de tubes PER sous fourreaux encastrés, y compris accessoires pour distribution à l'intérieur des logements :
| - diamètre 16/20 |  | ml |  | Sans objet
| - diamètre 13/16 | 390 | ml |  | 0
| - diamètre 10/12 | 580 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de nourrice sanitaire EF et ECS y compris raccords, supports et accessoires divers | 17 | ens |  | 0
0
| Divers : |  |  |  | 0
| - robinet d'arrêt et de purge général en pénétration EFS logement | 17 | ens |  | 0
| - robinet d'arrêt général en amont nourrice ECS logement | 17 | ens |  | 0
| Pour les parties communes : |  |  |  | 0
0
| * Fourniture et mise en œuvre d'équipements, y compris accessoires : |  |  |  | 0
| - tube PERØ13/16 sous fourreau encastré (liaison vidoir ménage depuis compteur) | 20 | ml |  | 0
| - cuivre diamètre 12/14 (alimentation apparente vidoir ménage) | 2 | ml |  | 0
| - cuivre diamètre 12/14 (alimentation arrosage exterieur) | 20 | ml |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | CALORIFUGE
Fourniture et mise en œuvre de calorifuge anticondensation:
| - pour PVC P 42,6/50 (alim AEP en sous sol - calorifuge ép 32 mm) | 30 | ml |  | 0
| - pour DN 40/42 (pour colonne AEP- épaisseur - calorifuge 19 mm) | 8 | ml |  | 0
| - pour DN 20/22 (alim arrosage extérieur en plafond sous-sol - ép 32 mm) | 10 | ml |  | 0 | 0 | Provision non dessiné - Pas besoin
1.7 | CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
0
1.7.1 | Pour évacuation des appareils jusqu'aux chutes verticales :
| Mise en œuvre de tube PVC conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - Ø 100 | 25 | ml |  | 0
| - Ø 50 | 30 | ml |  | 0
| - Ø 40 | 55 | ml |  | 0
| - Ø 32 | 15 | ml |  | 0
1.7.2 | Pour évacuation des WC jusqu'aux chutes :
| Mise en œuvre de pipe en PVC avec joints caoutchouc | 17 | U |  | 0
0
1.7.3 | Evacuations des soupapes de sécurité |  |  |  | 0
| Entonnoir + siphon PVC conforme au CCTP - diamètre 32 | 17 | U |  | 0
1.7.4 | Chutes verticales EU-EV-EP :
Mise en œuvre de tube en PVC pour chute des colonnes :
| - Ø 100 | 112 | ml |  | 0
Mise en œuvre de tube en PVC pour chute unique des colonnes :
| - Ø 100 | 28 | ml |  | 0
Mise en œuvre de tube en PVC pour devoiement en faux plafond des chutes des colonnes EU / chute unique y compris calorifuge acoustique :
| - Ø 100 | 10 | ml |  | 0
Mise en œuvre de tube en PVC pour ventilation primaire des EU :
| - Ø 100 + calorifuge (traversée comble) | 60 | ml |  | 0
| Grille pour sortie VP en souche maçonnée | 11 | ens |  | 0
| Chapeau de toiture pour sortie VP en toiture terrasse | 6 | ens |  | 0
| Clapet aérateur avec grille en gaine technique | 2 | ens |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.7.5 | Réseaux collecteurs en plafond sous-sol |  |  |  | Sans objet
| - diamètre 50 (EU) | 7 | ml |  | 0
| - diamètre 100 (EU/EV) | 90 | ml |  | 0
| - diamètre 125 (EU/EV) | 4 | ml |  | 0
| - diamètre 100 (EP) | 35 | ml |  | 0
| - diamètre 125 (EP) | 45 | ml |  | 0
| - diamètre 160 (EP) | 20 | ml |  | 0
| - diamètre 200 (EP) | 10 | ml |  | 0
1.7.6 | Réseaux collecteurs sous dallage |  |  |  | Sans objet
1.7.7 | Siphon de sol |  |  |  | Sans objet
| * Raccordement PVC Ø40mm au siphon de sol du lot Carrelage douche à l’italienne SDB (RDC) | 5 | ens |  | 0 | Concerne les 5 lgts RDC selon plan archi
0
| * Siphon de sol en GTP Eau RDC | 1 | ens |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.7 |  |  |  | 0
1.8 | APPAREILLAGES SANITAIRES |  |  |  | 0
0
Pour les logements
Fourniture et mise en œuvre des appareils sanitaires avec robinetteries et accessoires conforme au CCTP:
| - Douche à l'italienne (RDC) : Mitigeur pour douche murale, douchettes , barres et accessoires | 5 | ens |  | 0
| - Raccordement EU sur siphon du lot CARRELAGE | 5 | ens |  | 0
| - Receveur de douche 120X90cm céramique avec rétention 2 cm y compris robinetterie conforme CCTP | 12 | ens |  | 0
| - Meuble vasque y compris robinetterie et miroir | 17 | ens |  | 0
| - W.C suspendu y compris bâti support, abattant | 17 | ens |  | 0
| - Attente EF/ECS/EU pour évier y compris bouchons | 17 | U |  | 0
| - Attentes lave-linge / lave-vaisselle | 34 | ens |  | 0
| - Robinet de puisage | 17 | ens |  | 0
Pour les communs
| - vidoir ménage | 1 | ens |  | 0
| - Bouche d'arrosage | 2 | U |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.8 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1.1 | BASE DE CALCULS |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | ADDUCTION GENERALE D'EAU POTABLE |  |  |  | 0
1.3 | COLONNE MONTANTE - COMPTEUR |  |  |  | 0
1.4 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE |  |  |  | 0
1.5 | RACCORDEMENT DES APPAREILS |  |  |  | 0
1.6 | CALORIFUGE |  |  |  | 0
1.7 | CANALISATIONS D'EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
1.8 | APPAREILLAGES SANITAIRES |  |  |  | 0
| TOTAL HT - collectif |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - collectif |  |  |  | 0
0
0
0
0

## Récapitulatif
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) LOT N°xx - PLOMBERIE - SANITAIRE
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| Récapitulatif |  |  | En € HT | En € HT
| Généralités |  |  |  | 0
| collectif |  |  |  | 0
| TOTAL HT - Récapitulatif |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0
2024-12-06

## OPTION
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) LOT N°10 - PLOMBERIE - SANITAIRE
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| OPTION |  |  | En € HT | En € HT
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES EVENTUELLES
PSE 15.1 | SURPRESSEUR
| Raccordement sur PEHD en local technique |  |  |  | pour mémoire
| Ensemble de la tuyauterie sous calorifuge en local y compris vannes d'isolement et clapet anti-retour, accessoires de fixation et raccordements | 1 | ens |  | 0
0
| Ensemble surpresseur COR-2HELIX V610/CC01 de marque WILO ou équivalent y compris accessoires, pièces de raccordement coffret de commande et signalisation du local | 1 | ens |  | 0
0
| Mise en service du surpresseur | 1 | ens |  | 0
0
| Bâche de disconnection hydraulique |  |  |  | 0
0
| fourniture et mise en œuvre d'une bâche de disconnection en local y compris vannes d'isolement et clapet anti-retour, accessoires de fixation et raccordements | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE PSE 15.1 |  |  |  | 0
PSE 15.2 | LAVE MAINS SUR MAINS
| Fourniture et mise en œuvre de lave mains sur meuble y compris robinetterie - en WC indépendants | 11 | U |  | 0
| Alimentation EF/EC en tube PER 10/12 sous fourreau encastrés en dalle | 11 | ens |  | 0
| Evacuation en tube PVC DN32 | 11 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE PSE 15.2 |  |  |  | 0
PSE 10.3 | Paroi de douches |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de paroi de douches conforme au CCTP: |  |  |  | 0
| - Pour douche fermée 3 cotés - longueur 120cm | 11 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE PSE 10.3 |  |  |  | 0
2024-12-06