## PAGE DE GARDE
Construction de 17 logements en accession
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
"Les Dionnières" 26600 Tain l’hermitage
"LES TERRASSES DE SAINT JOSEPH" 07300 TOURNON
MAITRE D'OUVRAGE
L'Immobilière de la vallée du Rhône
24 rue Balzac
26000 VALENCE
LOT N° 11 - CHAUFFAGE - VMC
|  | Dossier | 24032
BUREAU D'ETUDES FLUIDES
BE ACT |  | Date | MARS 2025
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  | Phase | DCE
DPGF

## Généralités
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) DPGF LOT N°11 - CHAUFFAGE - ECS - VENTILATION
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| Généralités |  |  | En € HT | En € HT
GENERALITES TECHNIQUES
| Dossier de présentation des matériels conforme au CCTP | 1 | ens |  | 0
| Plans de réservation | 1 | ens |  | 0
| Essais de fonctionnement suivant CCTP et modèles fiches AQC | 1 | ens |  | 0
| Dossier des ouvrages exécutés conforme au CCTP comprenant plans de récolement, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé | 1 | ens |  | 0
| Formation des utilisateurs | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE Généralités |  |  |  | 0

## Collectif
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) DPGF LOT N°11 - CHAUFFAGE - ECS - VENTILATION
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| collectif |  |  | En € HT | En € HT
| INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION PAR PAC AIR/AIR |  |  |  | 0
0
1.1 | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
0
1.2.1 | Groupe de production
0
Fourniture et mise en œuvre d'un groupe de production multi splits inverter à détente directe au R32 marque MITSUBUSHI ou équivalent, y compris accessoires, fixations, raccordements conformes au CCTP
| - groupe de condensation extérieur type MXZ-3F68VF4 | 17 | ens |  | 0
| - arrêt coup de poing | 17 | ens |  | 0
| Remplissage, essais, mise en service de l'installation | 17 | ens |  | 0
1.2.2 | Unités intérieures
0
Fourniture et mise en œuvre des unités intérieures murales y compris raccordements, accessoires, fixations et raccords spéciaux :
| - Unité murale type MSZ-AY 15VGK | 28 | ens |  | 0
| - Unité murale type MSZ-AY 25VGK | 17 | ens |  | 0
| Télécommande infrarouge avec support | 45 | ens |  | 0
0
1.2.3 | Raccordements électricités
| Ensemble des liaisons entre unités intérieures et extérieures | 45 | ens |  | 0
| Ensemble des raccordements électriques des unités extérieures depuis attentes laissées à proximité des unités par le lot ELECTRICITE | 45 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION DU FLUIDE CALOPORTEUR |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tube cuivre frigorifique, y compris accessoires, coudes, réductions, tés, dispositifs de fixation et de raccordements, y compris calorifuge conforme au CCTP | 17 | ens |  | 0
| - Chemin de câbles pour liaisons frigorifique en toiture terrasse y compris dallettes de supportage | 70 | ml |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | ISOLATION DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de calorifuge, y compris accessoires, conforme au CCTP |  |  |  | à intégrer dans le poste 1.3
1.5 | CONDENSATS |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de PVC pour la récupération des condensats y compris coudes, tés, réductions, piquages, accessoires de raccordement, fixations sur chute EU lot PLOMBERIE |  |  |  | 0
| - DN 32- ensemble du logement | 17 | ens |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de pompe de relevage des condensats supplémentaires y compris accessoires de raccordement, fixations | 28 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | ETIQUETAGE |  |  |  | 0
| Repérage de l'ensemble des équipements sur étiquettes gravées conforme au CCTP | 17 | ens |  | 0
| Repérage du sens et du type de fluide véhiculé conforme au CCTP | 17 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | FIXATIONS |  |  |  | 0
| A intégrer dans les équipements concernés. |  |  |  | Pour mémoire
0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VMC HYGROREGLABLE |  |  |  | 0
2.1 | GENERALITES
| Essais de fonctionnement suivant modèle DIAGVENT de niveau 2 y compris rapport d'autocontrôle. | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | BOUCHES D'ENTREES D'AIR |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre de de grilles d'entrée d'air acoustiques autoréglables conformes au CCTP : |  |  |  | 0
| - isolement 39 dB : EAA 30 en menuiseries | 62 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | BOUCHES D'EXTRACTION |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en oeuvre de bouches d'extraction hygroréglables y compris accessoires conformes au CCTP : |  |  |  | 0
| Bouche d'extraction cuisine: |  |  |  | 0
| - Bouche cuisine T2 à commande électrique | 6 | U |  | 0
| - Bouche cuisine T3 à commande électrique | 11 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction SDB | 11 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction SDB/WC sur detection (secteur) | 6 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction WC sur détection (secteur) | 11 | U |  | 0
| - Bouche d'extraction cellier | 5 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | RESEAU DE GAINE |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de gaine en acier spiralé galvanisé M0 y compris coudes, tés, réductions, raccords, étanchéité et supports : |  |  |  | 0
| - diamètre 125 | 15 | ml |  | 0
| - diamètre 160 | 60 | ml |  | 0
| - diamètre 200 | 52 | ml |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de gaine en acier spiralé galvanisé M0 + y compris coudes en toiture terrasse, tés, réductions, raccords, étanchéité et supports : |  |  |  | 0
| - diamètre 125 | 1 | ml |  | 0
| - diamètre 160 | 24 | ml |  | 0
| - diamètre 200 | 18 | ml |  | 0
| - diamètre 250 | 16 | ml |  | 0
| - diamètre 315 | 25 | ml |  | 0
| Piquage diamètre 125 | 50 | U |  | 0
0
| Té souche : |  |  |  | 0
| - diamètre 125 |  | U |  | Pour mémoire
| - diamètre 160 | 8 | U |  | 0
| - diamètre 200 | 6 | U |  | 0
| Bouchons de visite pied de colonne | 14 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | VENTILATEUR D'EXTRACTION |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de ventilateur d'extraction hygroréglable y compris accessoires conforme au CCTP : |  |  |  | 0
| - type COMETE 3800 pressostat monté d'usine, inter de proximité, … | 1 | ens |  | 0
| - manchettes souples à l'aspiration type MO | 2 | U |  | 0
| - manchettes souples au refoulement type MO | 1 | U |  | 0
| - piège à son sur aspiration Ø315 | 2 | ens |  | 0
| - Chapeau pare-pluie sur rejet | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
0
| Raccordements électriques sur groupe de ventilation depuis attentes laissées à proximité du groupe d'extraction par le lot ELECTRICITE | 1 | ens |  | 0
0
| Fourniture de l'interrupteur deux allures + raccordements électriques des bouches cuisine depuis attentes laissées à proximité de l'appareil par le lot ELECTRICITE | 17 | ens |  | 0
| raccordements électriques des bouches SDB + WC et WC depuis attentes laissées à proximité de l'appareil par le lot ELECTRICITE | 17 | ens |  | 0
0
| Fourniture et pose d'un système de défaut (pressostat) monté sur le groupe | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.6 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE/CLIMATISATION PAR PAC AIR/AIR
1.1 | PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT |  |  |  | Pour mémoire
1.2 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION DU FLUIDE CALOPORTEUR |  |  |  | 0
1.4 | ISOLATION DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES |  |  |  | à intégrer dans le poste 1.3
1.5 | CONDENSATS |  |  |  | 0
1.6 | ETIQUETAGE |  |  |  | 0
1.7 | FIXATIONS |  |  |  | Pour mémoire
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VMC HYGROREGLABLE
2.1 | GENERALITES |  |  |  | 0
2.2 | BOUCHES D'ENTREES D'AIR |  |  |  | 0
2.3 | BOUCHES D'EXTRACTION |  |  |  | 0
2.4 | RESEAU DE GAINE |  |  |  | 0
2.5 | VENTILATEUR D'EXTRACTION |  |  |  | 0
2.6 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES |  |  |  | 0
| TOTAL HT - collectif |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - collectif |  |  |  | 0
|  |  |  | prix au log | 0

## Récapitulatif
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) DPGF LOT N°11 - CHAUFFAGE - ECS - VENTILATION
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| Récapitulatif |  |  | En € HT | En € HT
| Généralités |  |  |  | 0
| collectif |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - Récapitulatif |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL TTC - Récapitulatif |  |  |  | 0

## Options
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600) DPGF LOT N°11 - CHAUFFAGE - ECS - VENTILATION
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
|  |  |  | En € HT | En € HT
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES EVENTUELLES
PSE 11.1 | INSTALLATION DE CHAUFFAGE TYPE GAINABLE
1.2.1 | Groupe de production
0
Fourniture et mise en œuvre d'un groupe de production multi splits inverter à détente directe au R32 marque MITSUBUSHI ou équivalent, y compris accessoires, fixations, raccordements conformes au CCTP
| - groupe de condensation extérieur type MXZ-3F68VF4 | 17 | ens |  | 0
| - arrêt coup de poing | 17 | ens |  | 0
1.2.2 | Unités intérieures
| - Kit multizoning MELZ-3G35 LIGHT comprenant : | 17 | ens |  | 0
- Gainable
- Plénum + registres motorisés
- Bouches de soufflage / reprise
- Gaines isolées
- Télecommandes Blueface et Lite
1.2.3 | Raccordements électricités
| Ensemble des liaisons entre unités intérieures et extérieures | 17 | ens |  | 0
| Ensemble des raccordements électriques des unités extérieures depuis attentes laissées à proximité des unités par le lot ELECTRICITE | 17 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE Groupe de production |  |  |  | 0
1.3 | DISTRIBUTION DU FLUIDE CALOPORTEUR |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de tube cuivre frigorifique, y compris accessoires, coudes, réductions, tés, dispositifs de fixation et de raccordements, y compris calorifuge conforme au CCTP | 17 | ens |  | 0
| - Chemin de câbles pour liaisons frigorifique en toiture terrasse y compris dallettes de supportage | 70 | ml |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | ISOLATION DES CIRCUITS FRIGORIFIQUES |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de calorifuge, y compris accessoires, conforme au CCTP |  |  |  | à intégrer dans le poste 1.3
1.5 | CONDENSATS |  |  |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de PVC pour la récupération des condensats y compris coudes, tés, réductions, piquages, accessoires de raccordement, fixations sur chute EU lot PLOMBERIE |  |  |  | 0
| - DN 32- ensemble du logement | 17 | ens |  | 0
0
| Fourniture et mise en œuvre de pompe de relevage des condensats supplémentaires y compris accessoires de raccordement, fixations | 28 | ens |  | Pour mémoire |  | 0 | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | ETIQUETAGE |  |  |  | 0
| Repérage de l'ensemble des équipements sur étiquettes gravées conforme au CCTP | 17 | ens |  | 0
| Repérage du sens et du type de fluide véhiculé conforme au CCTP | 17 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
1.7 | FIXATIONS |  |  |  | 0
| A intégrer dans les équipements concernés. |  |  |  | Pour mémoire
0
1.8 | Moins Value base multi-splits : |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE INSTALLATION DE CHAUFFAGE TYPE GAINABLE |  |  |  | 0
0
0