## Page de garde
Construction de 17 logements en accession
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
CONSTRUCTION DE 46 LOGEMENTS COLLECTIFS EN ACCESSION - BATIMENTS A ET B
"Les Dionnières" 26600 Tain l’hermitage
"LES TERRASSES DE SAINT JOSEPH" 07300 TOURNON
MAITRE D'OUVRAGE
L’Immobilière de la Vallée du Rhône
24 rue Balzac
26000 VALENCE
BUREAU D'ETUDES FLUIDES |  |  | Dossier | 24032
BE ACT |  |  | Date | mars 2025
4, rue Paul Henri SPAAK
26000 VALENCE |  |  | Phase | DCE
DPGF
LOT N°12 – ELECTRICITE

## généralités
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600)
DPGF LOT N°12 - ELECTRICITE
DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
Prestations communes |  |  | En € HT | En € HT
GENERALITES TECHNIQUES
Dossier de présentation des matériels | 1 | ens |  | 0
Essais de fonctionnement | 1 | ens |  | 0
Plans de réservation | 1 | ens |  | 0
0
Dossier des ouvrages exécutés comprenant plans de récolement, notices d'utilisation et d'entretien du matériel installé | 1 | ens |  | 0
Installation de chantier | 1 | ens |  | 0
Attestations de conformité CONSUELS: |  |  |  | 0
- pour les logements | 17 | ens |  | 0
- pour les communs SG (Tarif Bleu) | 1 | ens |  | 0
0
SOUS-TOTAL HT - Prestations communes |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
SOUS-TOTAL TTC - Prestations communes |  |  |  | 0

## collectif
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600)
DPGF LOT N°12 - ELECTRICITE
| DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
| 17 logements collectifs |  |  | En € HT | En € HT
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS |  |  |  | 0
0
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS
0
| * Dossier administratif et technique / dossier de branchement ENEDIS | 1 | ens |  | 0
| * Coffret de sectionnement ECP 2D | 1 | ens |  | 0 | 0
* Pose et raccordement des compteurs fournis par ENEDIS pour:
| - logements | 17 | U |  | 0
| - services généraux | 1 | U |  | 0
| * Numérotation des logements par plaques gravées sur cadre de porte | 17 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.1 |  |  |  | 0
1.2 | ALIMENTATIONS GENERALES BASSE TENSION
COLONNES MONTANTES
* Liaisons entre coffret de sectionnement et gaine technique ENEDIS:
| - chemin de câble en plafond | 45 | ml |  | 0
| - câble + fourreau en tranchée VRD et en pied GTP RDC | 29 | ml |  | 0
| * Fourniture et mise en oeuvre de colonne montante : |  |  |  | 0
| - pour puissance 17 logements collectifs + 1 SG + réserve 36kVA | 1 | ens |  | 0
| - pour terre 17 logements collectifs + 1 SG + réserve 36kVA | 1 | ens |  | 0
DERIVATIONS INDIVIDUELLES
| * Réalisation des dérivations individuelles comprenant: |  |  |  | 0
| - fourreau + câble circuit puissance pour logement | 17 | ens |  | 0
| - fourreau + câble circuit terre pour logement | 17 | ens |  | 0
| - fourreau + câble circuit puissance pour les Services Généraux | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.2 |  |  |  | 0
1.3 | CIRCUIT DE TERRE
| * Réalisation de la prise de terre bâtiment, compris barrette de coupure | 1 | ens |  | 0
0
| * Réalisation des liaisons équipotentielles logements | 17 | ens |  | 0
0
| * Réalisation des liaisons équipotentielles services généraux | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.3 |  |  |  | 0
1.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES D'ABONNES
* Fourniture et pose disjoncteur de branchement:
| - calibre 2x15/45A 500mA S pour logements < 100m² | 17 | U |  | 0
| - calibre 2x30/60A 500mA S pour logements > 100m² | S.O | U
* Fourniture et mise en oeuvre de tableaux d'abonnés, y compris accessoires, raccordements divers, pour :
| - type T2 | 6 | U |  | 0
| - type T3 | 11 | U |  | 0
| - type T4 | 0 | U
| * Spécificité pour les logements ayant 1 cellier d’étage : disjoncteur + voyant supplémentaire | 0 | U
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.4 |  |  |  | 0
1.5 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
0
* Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers:
Marque : SCHNEIDER série ODACE blanc (ou équivalent)
| - interrupteur en simple allumage à voyant | 17 | U |  | 0
| - interrupteur en simple allumage | 80 | U |  | 0
| - interrupteur en double allumage | 13 | U |  | 0
| - interrupteur en va et vient | 58 | U |  | 0
| - interrupteur en va et vient double | 12 | U |  | 0
| - bouton poussoir | 33 | U |  | 0
| - bouton poussoir sonnerie + renvoi vers sonnette en TE | 17 | U |  | 0
| - PC 2x10/16 A + T | 350 | U |  | 0 | 0
| - sortie de câble 2x32 A+T cuisson | 17 | U |  | 0
| - PC 2x20 A + T spécialisée | 51 | U |  | 0
Marque SCHNEIDER série MUREVA STYL ou équivalent:
| - PC 2x10/16 A + T (terrasse) | 17 | U |  | 0
Alimentations:
| - alimentation hotte compris P.C 2x10/16A+T | 17 | U |  | 0
| - alimentation bandeau lumineux au-dessus lavabo | 17 | U |  | 0
| - alimentation unités extérieures | 17 | U |  | 0
| - alimentation unités intérieures | 45 | U |  | 0
| - alimentation ballon thermodynamique y compris prise de courant | 17 | U |  | 0
| - alimentation volet roulant radio | 60 | U |  | 0
| - alimentation 230V bouche VMC cuisine et WC (ou SDB avec WC) | 34 | U |  | 0
| - alimentation TBT 12V bouche VMC SDB avec WC | 6 | U |  | 0
| - liaison commande à bouche VMC cuisine + commande | 17 | U |  | 0
* Lustrerie :
| - DCL | 129 | U |  | 0
| - luminaire L1a : hublot rond DCL (SDB) type IZY PRO 8W de L'EBENOID ou équivalent [provision] | 17 | U |  | 0 | 0
| - luminaire L2a: hublot décoratif avec halo en plafond terrasse type PRIAM 2xE27 de RESISTEX ou équivalent | 17 | U |  | 0
| - luminaire L2b: applique terrasse type MARKIZ de RESISTEX ou équivalent | 0 | U
* Fourniture, pose et raccordement de sèche-serviettes :
| - type DORIS 500W de ATLANTIC ou équivalent | 17 | U |  | 0
| * Ampoule basse consommation (2/logt) | 34 | U |  | 0
| * Fourniture et pose de D.A.A.F | 17 | U |  | 0
* Lustrerie :
| - luminaire L9: hublot fonctionnel type HUBLOT 62 de L’EBENOID ou équivalent | 22 | U |  | 0 | 0
Equipement des garages boxés : (22 en tout au R-1)
* Fourniture et mise en oeuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.) y compris accessoires, raccordements divers:
| - câble + fourreau de liaison TE à 1 garage boxé | 17 | ens |  | 0
Marque SCHNEIDER série MUREVA STYL ou équivalent:
| - PC 2x10/16 A + T | 22 | U |  | 0
| - interrupteur simple allumage à voyant | 22 | U |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.5 |  |  |  | 0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
| * Fourniture et mise en oeuvre de panneau de contrôle pour compteur/disjoncteur des Services Généraux | 1 | ens |  | 0
| * Fourniture et mise en oeuvre de disjoncteur de branchement des Services Généraux: calibre 4x10/30A, 500mA S | 1 | ens |  | 0
| * Fourniture et mise en oeuvre d'armoire principale des S.Généraux, y compris alimentation depuis platine compteur/DB | 1 | ens |  | 0
Fourniture et mise en œuvre complète (fourreaux, filerie, boîte, appareillage, etc.), y compris accessoires et raccordements divers :
* Hall d'entrée RDC
| - Luminaire L3 : profilé LED | 4 | U |  | 0
| - Luminaire L4: spot type START DOWNLIGHT 21 W de SYLVANIA ou équivalent | 4 | U |  | 0
| - 3 PL + 1 détecteur encastré type PD3N-1C de BEG ou équivalent | 1 | ens |  | 0
| - bloc de sécurité | 1 | U |  | 0
* Couloir RDC, R+1 et R+2
| - Luminaire L4: spot type START DOWNLIGHT 21 W de SYLVANIA ou équivalent | 30 | U |  | 0
| - 4 PL + 2 détecteur encastré type PD3N-1C de BEG ou équivalent | 3 | ens |  | 0
* Escalier sous sol à R+2
| - Luminaire L5: hublot asymétrique avec détection et préavis d'extinction type STAIRLED 22W de RESISTEX ou équivalent | 5 | U |  | 0
| - câblage des luminaires | 1 | U |  | 0
| - bloc de sécurité | 2 | U |  | 0
* Gaines techniques SG RDC à R+2
| - PC 2x10/16A+T étanche saillie | 3 | U |  | 0
* Toiture terrasse
| - PC 2x10/16A+T étanche saillie | 1 | U |  | 0
* Eclairage porche d'entrée RDC
| - luminaire L10: hublot type PRIAM 22W avec détection intégré RESISTEX ou équivalent | 2 | U |  | 0
| - 1 PL sur cablage luminaire sur horloge astronomique | 1 | ens |  | 0
* Palier ascenseur R-1
| - Luminaire L6: hublot type OMEGA LED 15W de RESISTEX ou équivalent | 2 | U |  | 0
| - 2 PL + 1 détecteur encastré type LC CLICK N200 de BEG ou équivalent | 1 | ens |  | 0
| - bloc de sécurité | 1 | U |  | 0
* Sas de liaison au parking R-1
| - Luminaire L6: hublot avec détection intégrée type OMEGA LED 15W de RESISTEX ou équivalent | 1 | U |  | 0
| - câblage luminaire | 1 | U |  | 0
| - bloc de sécurité | 1 | U |  | 0
* Parking couvert R-1
| - luminaire L8: réglette type NOCLIP EVO 38W de RESISTEX ou équivalent | 8 | U |  | 0
| - 3 PL + 1 détecteur saillie type RC + next 230 de BEG ou équivalent | 2 | ens |  | 0
| - bloc de sécurité IP66, IK10 | 6 | U |  | 0
| - chemin de câbles 300 x 110 pour IRVE | 45 | ml |  | 0
* Réalisation des alimentations, compris fourreau, filerie et accessoires, pour :
| - ascenseur | 1 | ens |  | 0
| - groupe VMC | 1 | ens |  | 0
| - ampli TV | 1 | ens |  | 0
| - système vidéophone - contrôle d'accès | 1 | ens |  | 0
* Réalisation alarme technique :
| - pour groupe VMC | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 1.6 |  |  |  | 0
| DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
2.1 | RESEAU DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
0
* Adduction générale: fourniture et mise en oeuvre de :
| - 3 tubes LST Ø41,4/45 | 26 | ml |  | 0
| - chemin de câbles + tubes IRL 3x Ø50 aiguillés sous plafond vers GTP | 23 | ml |  | 0
| * Panneau de signalisation "local FO" (provision) | 1 | ens |  | 0 | 0
* Réseau téléphone Cuivre: fourniture et mise en oeuvre de :
| - installation logement T2 y compris câblage, coffret de communication + 3 prises RJ 45 | 6 | ens |  | 0
| - installation logement T3 y compris câblage, coffret de communication + 4 prises RJ 45 | 11 | ens |  | 0
| - installation logement T4 y compris câblage, coffret de communication + 5 prises RJ 45 | 0 | ens
* Réseau F.O: fourniture et mise en oeuvre de :
| - installation colonne montante verticale comprenant fourreaux aiguillés IRL Ø50 | 1 | ens |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | TELEVISION |  |  |  | 0
* Equipement comprenant :
| - antennes chaînes gratuites + TNT | 1 | ens |  | 0
| - station de tête / ampli | 1 | ens |  | 0
| - installation colonne montante depuis antennes y compris répartiteurs, sorties de toiture, canalisations et câblage | 1 | ens |  | 0
| - cordons Balun RJ45-Fiche F coaxiale (2/logt) - Nb de logts: | 17 | U |  | 0
| * Fourniture et mise en oeuvre de la filerie + fourreau nécessaire pour dérivations depuis GTP vers ETEL logement (liaison encastrée en dalle): | 17 | ens |  | 0
| * Essais, réglages divers, mise en service | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.2 |  |  |  | 0
2.3 | VIDEOPHONIE - CONTRÔLE D'ACCES
* Fourniture et mise en œuvre des équipements y compris câblage accessoires et raccordements divers :
| - Installation en GTP, y compris coffret modulaire en GTP ou local électrique, centrale(s) de gestion et câblage | 1 | ens |  | 0
| - Platine vidéo avec lecteur de badges porte d'entrée RDC | 1 | ens |  | 0
| - lecteur de badges porte secondaire | SO | ens
| - Bandeau ventouses porte | 1 | ens |  | 0
| - Bouton poussoir de porte | 1 | ens |  | 0
| - Récepteur radio GSM en tête de colonne SG | 1 | ens |  | 0
| - Liaison inter éléments platines - ventouses - BP - alimentation BT - GTP/coffret modulaire | 1 | ens |  | 0
* Fourniture et programmation :
- badge bi-fonction
| • pour les preneurs de garages | 44 | U |  | 0
| • pour Maître d'Ouvrage / Syndic | 5 | U |  | 0
- badge simple fonction
| • pour les résidents | 45 | U |  | 0
| * Essais, programmation, mise en service de l'ensemble | 1 | ens |  | 0
| SOUS-TOTAL HT - ARTICLE 2.3 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
17 logements collectifs
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FORTS
1.1 | ORIGINE DES INSTALLATIONS |  |  |  | 0
1.2 | ALIMENTATIONS GENERALES BASSE TENSION |  |  |  | 0
0
1.3 | CIRCUIT DE TERRE |  |  |  | 0
0
1.4 | TABLEAUX ELECTRIQUES D'ABONNES |  |  |  | 0
1.5 | EQUIPEMENT DES LOGEMENTS |  |  |  | 0
1.6 | EQUIPEMENT DES PARTIES COMMUNES |  |  |  | 0
DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE COURANTS FAIBLES
2.1 | RESEAU DE COMMUNICATION |  |  |  | 0
2.2 | TELEVISION |  |  |  | 0
0
2.3 | VIDEOPHONIE - CONTRÔLE D'ACCES |  |  |  | 0
0
| SOUS-TOTAL HT - 17 logements collectifs |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| SOUS-TOTAL TTC - 17 logements collectifs |  |  |  | 0

## RECAP
Construction de 17 logements en accession à TAIN L'HERMITAGE (26 600)
DPGF LOT N°12 - ELECTRICITE
DESIGNATION DES TRAVAUX | QTE | U | PRIX UNITAIRE | MONTANT
RECAPITULATION |  |  | En € HT | En € HT
RECAPITULATION
DPGF LOT N°12 - ELECTRICITE
Prestations communes | 1 | ens |  | 0
17 logements collectifs | 1 | ens |  | 0
TOTAL HT - DPGF LOT N°12 - ELECTRICITE |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
TOTAL TTC - DPGF LOT N°12 - ELECTRICITE |  |  |  | 0