## pg04
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
LOT N°4 : CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS ISOLATIONS
PHASE PRODCE EDITION MARS 2024

## LOT 4 cloi
SAIEM DE DRAGUIGNAN LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX LES OLIVADES IMPASSE LA MANSERVE 83690 SALERNES |  |  | DPGF LOT N° 4 PHASE PRODCE
Ouvrages |  | U | Qté DCE | Qté entreprise | P.U | P.TOTAL
Préambule : les quantités figurant dans ce document sont données à titre purement indicatif et ne sont pas contractuelles. L'entreprise devra, selon ses méthodes de chiffrage , les vérifier, les modifier s'il y a lieu et dans tous les cas toutes les reportées dans la colonne "Qté Entreprise". Les articles ci-aprés pour lesquels l'inscription PM (Pour Mémoire) figure dans la colonne Unité (U) sont considérés comme necessairement inclus dans les prestations dues par le présent lot.
LOT N° 4 CLOISONS DOUBLAGES FAUX PLAFONDS ISOLATIONS
40 | PRESCRIPTIONS GENERALES
4000 | PRESENTATION DU PROJET | PM
4001 | RAPPEL DES DTU NORMES ET REGLEMENTS | PM
4002 | GENERALITES ET CONVENTIONS | PM
4003 | PROTECTION DES OUVRAGES | PM
4004 | RECEPTION DES SUPPORTS | PM
4005 | QUALITE ET PROVENANCE DES MATERIAUX | PM |  |  |  | 0
0
4006 | COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D’ETAT | PM |  |  |  | 0
0
4007 | DOSSIER EXECUTION | PM |  |  |  | 0
0
4008 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE) | PM |  |  |  | 0
0
4009 | TESTS DE PERMEABILITE A L’AIR | PM |  |  |  | 0
0
4010 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | PM |  |  |  | 0
0
4011 | LIMITES DE PRESTATIONS | PM |  |  |  | 0
0
4012 | ESTIMATION DES DECHETS | PM |  |  |  | 0
0
4013 | PARTICIPATION AU COMPTE PRORATA | PM |  |  |  | 0
0
41 | ISOLATION INTERIEURE PAR COMPLEXE DE DOUBLAGE |  |  |  |  | 0
0
411 | DOUBLAGES DANS LOGEMENTS |  |  |  |  | 0
0
41101 | Panneau isolant en polystyrène expansé gris ep. 120 + 13 mm standard ou hydro, pose collée | M2 | 1493 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE doublage des murs sur l'extérieur et locaux non chauffés des logements des bâtiments A B C et D (sauf doublages des refends donnant sur cages ascenseur prévus au poste ci-après) |  |  |  |  | 0
0
41102 | Panneau isolant thermo-acoustique en polystyrène expansé gris ep. 100 + 13 mm, pose collée | M2 | 209 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE logements des bâtiments A B C et D doublage des murs complets de refends donnant sur la cage ascenseur |  |  |  |  | 0
0
412 | DOUBLAGES DANS PARTIES COMMUNES |  |  |  |  | 0
0
41201 | Panneau isolant en polystyrène expansé gris ep. 100 + 13 mm standard ou hydro, pose collée | M2 | 407 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE tous bâtiments A B C et D doublage des halls sas, locaux ménages, locaux 2 roues, caves, locaux SRI et photovoltaïques et cages escaliers |  |  |  |  | 0
0
0
[5 empty] | s/total HT | 0
42 | CLOISONS
0
421 | CLOISONS ET GAINES DANS LOGEMENTS |  |  |  |  | 0
0
42101 | Cloison de distribution ep. 50 mm alvéolaire | M2 | 1736 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Cloisons de distribution des logements bâtiments A B C et D voir tableau récapitulatif des localisations des cloisons ci-avant |  |  |  |  | 0
0
42102 | Cloison de distribution ep. 60 mm alvéolaire | M2 | 150 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Cloisons de distribution des logements bâtiments A B C et D voir tableau récapitulatif des localisations des cloisons ci-avant |  |  |  |  | 0
0
42103 | Cloison de séparation ep. 72 mm avec isolation | M2 | 130 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Cloisons de distribution des logements bâtiments A B C et D voir tableau récapitulatif des localisations des cloisons ci-avant |  |  |  |  | 0
0
42104 | Cloison de séparation ep. 100 mm avec isolation | M2 | 11 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Cloisons de distribution des logements bâtiments A B C et D voir tableau récapitulatif des localisations des cloisons ci-avant |  |  |  |  | 0
0
42105 | Pose des cadres huisseries dans cloisons ci-avant | ML | 1091 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE pour l'ensemble des menuiseries au droit des cloisons du présent lot |  |  |  |  | 0
0
42106 | Renforts ponctuels des cloisons ci-avant | ENS | 49 |  |  | 0
quantité= ensemble par logement
| Localisation : suivant plans et détails DCE renforts au droit des appareils sanitaires et autres nécessitant un renforcement de la cloison dans logements tous bâtiments A B C et D |  |  |  |  | 0
0
42107 | Cloisons pour GTL ep. 72 mm | M2 | 153 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE tous logements des bâtiments A B C et D pour encastrement du tableau GTL |  |  |  |  | 0
0
42108 | Gaine technique d'épaisseur72 mm CF1/2H00 | M2 | 576 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE gaines techniques collectives tous logements des bâtiments A B C et D |  |  |  |  | 0
0
42109 | Gaine technique d'épaisseur72 mm CF1H00 |  |  |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE encoffrement complémentaire dans gaines techniques collectives |  |  |  |  | 0
| Bâtiment A : Gaine technique GTA05 selon plans fluides traversant les logements A02 A12 A22 ; Gaine technique GTA09 selon plans fluides traversant le logement A32 | M2 | 15 |  |  | 0
| Bâtiment B : Gaine technique GTA05 selon plans fluides traversant les logements B02 B12 B22 ; Gaine technique GTA09 selon plans fluides traversant le logement B32 | M2 | 15 |  |  | 0
0
42110 | Masquettes d’encoffrement de canalisations horizontales contre murs | ML | 10 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE encoffrement de canalisations horizontales contre murs dans logements des bâtiments A B C et D. |  |  |  |  | 0
0
422 | CLOISONS ET GAINES DANS PARTIES COMMUNES |  |  |  |  | 0
0
42201 | Carreaux pleins de plâtre ep. 50 mm pour gaines techniques couloirs | M2 | 70 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE |  |  |  |  | 0
| Tous niveaux bâtiments A B C D : séparatifs des gaines techniques à tous les niveaux toutes hauteurs |  |  |  |  | 0
| Tous niveaux bâtiments C D : Ventilations hautes des cages d’ascenseurs dans la hauteur des combles jusqu'en sous face de la toiture |  |  |  |  | 0
0
42202 | Carreaux pleins de plâtre ep. 100 mm pour gaines techniques couloirs | M2 | 13 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE tous niveaux bâtiments A B C D : tête de cloison séparative des gaines techniques sur toutes hauteurs des niveaux |  |  |  |  | 0
0
42203 | Cloisons ep. 72 mm CF. 1H00 de distribution des locaux ménages | M2 | 13 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Locaux ménages au RDC des bâtiments A et B |  |  |  |  | 0
0
42204 | Pose des cadres huisseries dans cloisons ci-avant | ML | 10 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE dans cloisons du poste ci-avant, cadre des portes des locaux ménages. |  |  |  |  | 0
0
42205 | Cloisons ep.72mm CF. 1H00 d’habillage des trémies de désenfumage en combles | M2 | 20 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE bâtiments C et D au dernier étage, cloisons des trémies des trappes de désenfumage sur la hauteur des combles compris habillage des joues de planchers jusqu’au faux plafond acoustique |  |  |  |  | 0
0
42206 | Cloisons ep. 72 mm d’habillage des boites aux lettres dans halls | M2 | 29 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DC, cloisons d’habillage et d’encastrement des boites aux lettres dans hall sas des bâtiments A B C et D : |  |  |  |  | 0
| NOTA : la pose des boites aux lettres est due par le lot menuiseries intérieures. Le présent lot s’assurera préalablement avec le lot menuiserie et le Maitre d’œuvre des détails d’encastrement des boites aux lettres avant tout démarrage |  |  |  |  | 0
0
42207 | Gaines techniques CF. 1/2H00 d’encoffrement des réseaux | M2 | 16 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Niveau RDC, Bâtiments C et D : gaines techniques dans caves, sas d’entrée, locaux 2 roues ; Bâtiments A et B : gaines techniques dans locaux ménages |  |  |  |  | 0
0
42208 | Conduits de ventilation CF. 1/2H00 horizontaux et verticaux pour locaux communs | ML | 21 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE niveau RDC, Bâtiment D : Local intérieur 2 roues, local photovoltaïque, caves ; Bâtiment C : Caves |  |  |  |  | 0
0
[5 empty] | s/total HT | 0
43 | FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES
0
431 | FAUX PLAFONDS PARTIELS DANS LOGEMENTS |  |  |  |  | 0
0
43101 | Plaques standards ou hydrofuges de 13 mm d'épaisseur, sur ossature sous plancher béton | M2 | 311 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE tous bâtiments A B C et D faux plafonds des pièces des appartements où passent les canalisations et gaines du lot Plomberie VMC production ECS. |  |  |  |  | 0
0
43102 | Soffites avec 2 plaques standard de 13 mm et 45mm d'isolant intérieur en laine minérale | ML | 8 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE tous logements bâtiments A B C et D encoffrement acoustique de canalisations EU/EV dévoyées (ainsi que de réseaux VMC) en plafonds de certaines pièces. |  |  |  |  | 0
0
432 | FAUX PLAFONDS DANS PARTIES COMMUNES |  |  |  |  | 0
0
43201 | Plafonds acoustiques des circulations dalles démontables 600x600 | M2 | 275 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE bâtiments A B C et D sas d’entrée et couloir RDC, couloirs tous étages et plafonds des cages escaliers des derniers niveaux |  |  |  |  | 0
0
43202 | Plafonds non démontables plaques hydrofuges de 13 mm d'épaisseur, sur ossature sous plancher béton | M2 | 13 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE en plafonds des locaux ménages des bâtiments A B C D |  |  |  |  | 0
0
43203 | Plafonds extérieurs | M2 | 15 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Faux plafonds des porches d’entrées bâtiments A B C et D |  |  |  |  | 0
0
0
[5 empty] | s/total HT | 0
44 | ISOLATIONS
0
4401 | Isolation thermique extérieure des porches d’entrées | M2 | 15 |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE tous bâtiments A B C et D isolation des sous faces des plafonds extérieurs des porches d’entrées |  |  |  |  | 0
0
4402 | Isolation thermique intérieure des plafonds des locaux communs |  |  |  |  | 0
| Localisation : suivant plans et détails DCE Isolation de toutes les sous faces de plafond intérieurs Y compris enrobage des poutres en retombées |  |  |  |  | 0
| Bâtiments A B : SAS d’entrée, local 2 roues sur extérieur, | M2 | 36 |  |  | 0
| Bâtiments D : SAS d’entrée, caves, locaux 2 roues extérieur et intérieur, locaux SRI et Photovoltaïques | M2 | 76 |  |  | 0
| Bâtiments C : SAS d’entrée, caves, locaux 2 roues extérieur et intérieur | M2 | 81 |  |  | 0
0
0
[5 empty] | s/total HT | 0
RECAPITULATION GENERALE
41 | ISOLATION INTERIEURE PAR COMPLEXE DE DOUBLAGE |  |  |  |  | 0
42 | CLOISONS |  |  |  |  | 0
43 | FAUX PLAFONDS NON DEMONTABLES |  |  |  |  | 0
44 | ISOLATIONS |  |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL HT : | 0
[5 empty] | TVA 20 % : | 0
[5 empty] | TOTAL TTC : | 0
[5 empty] | Rappel de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le Maître d'Ouvrage € HT: | 0
0
#DIV/0!