## DPGF
DESIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | P.U €uros | P.T €uros
ÉLECTRICITÉ CFO - Cfa
CONSTRUCTION D'UN RESTAURANT INTERGENERATIONNEL ET AMENAGEMENT DE SES ABORDS 2, rue des écoles 41190 Landes le Gaulois
Description des ouvrages
Dépose des installations
| Suivant CCTP | ens
Sous-total
INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER
| Coffret de chantier | U
| Eclairage de sécurité | U
| Éclairage normal | U
| Câblage | ens
| Divers | ens
Sous-total
RACCORDEMENT ELECTRIQUE
| Relations avec les services publics, concessionnaires et opérateurs | U
| Coffret Extérieur | PM
| Liaison coffret extérieur jusqu'au comptage ADA | U
| Disjoncteur de branchement 200A | U
| Disjoncteur 200A (AGCP) | U
| Liaisons entre le AGCP et le TGBT | ml
Sous-total
Réseaux de terre électrique
| Prise de terre en fond de fouille | U
| Mise à la terres | U
| Liaisons équipotentielles | U
Sous-total
Tableau général basse tension(TGBT)
| Equipement TGBT suivant CCTP | ens
| Coupures d'urgences suivant CCTP | ens
Sous-total
Alimentations issues du TGBT
Partie restaurant
| Alimentations éclairage zone public par câbles U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentations éclairage zone non public par câbles U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentations rail d’éclairage par câbles U1000 R2V 5G1,5mm² | ens
| Alimentations éclairages extérieurs par câbles U1000 R2V 5G1,5mm² | ens
| Alimentations prises de courants 2P+T 10/16A zone public par câbles U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentations prises de courants 2P+T 10/16A zone non public par câbles U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentations des stores électriques par câble U1000 R2V 5G2,5mm² en attente ; les moteurs et leur commande seront fournis, posés et raccordés électriquement par l'entreprise titulaire du lot menuiserie | ens
| Alimentations éclairage zone humide par câbles U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentations CTA par câbles U1000 R2V 5G1,5mm² (équipée d’un moyen de sectionnement sous coffret 4x25A) | ens
| Alimentation batterie par câble U1000 R2V 5G1,5mm² (équipée d’un moyen de sectionnement sous coffret 4x25A) | ens
| Alimentations VMC par câbles U1000 R2V 3G1,5mm² (équipée d’un moyen de sectionnement sous coffret 4x25A) | ens
Partie cuisine -bureau- local technique, entretien, et stockage
| Alimentations éclairage par câbles U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentations prises de courants 2P+T 10/16A par câbles U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentations prises de courants 2P+T 10/16A réfrigérateurs par câbles U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentations des stores électriques par câble U1000 R2V 5G2,5mm² en attente ; les moteurs et leur commande seront fournis, posés et raccordés électriquement par l'entreprise titulaire du lot menuiserie | ens
| Alimentations éclairage locaux humides par câbles U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentation centrale incendie par câble U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentation télécommande BAES par câble U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentation baie informatique par câble U1000 R2V 3G1,5mm² | ens
| Alimentation lave-vaisselle par câbles U1000 R2V 5G2,5mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation plaques de cuisson par câble U1000 R2V 5G2,5mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation sauteuse par câble U1000 R2V 5G2,5mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation du four mixte par câble U1000 R2V 5G6mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation du micro-ondes sur PC par câble U1000 R2V 3G2,5mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation comptoir froid par câble U1000 R2V 3G2,5mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation cellule froid par câble U1000 R2V 3G2,5mm² équipement et puissance à confirmer | ens
| Alimentation PAC par câble U1000 R2V 5G2,5mm² (équipée d’un moyen de sectionnement sous coffret 4x25A) | ens
| Alimentation unités intérieures par câble U1000 R2V 3G1,5mm² (Qté : 10) | ens
| Alimentation ballon eau chaude sanitaire par câble U1000 R2V 5G1,5mm² | ens
| Alimentations prises de courants 2P+T 10/16A adoucisseur par câbles U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentations panneau rayonnant par câbles U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentation caisson d’extraction par câble CR1 5G2,5mm² | ens
| Alimentation caisson de soufflage par câble U1000 R2V 5G10mm² | ens
| Alimentation hotte par câble U1000 R2V 3G2,5mm² | ens
| Alimentations des équipements complémentaires éventuels par câbles U1000 R2V --G--² | ens
Sous-total
Chemins de câbles et goulottes
| Chemins de câbles courant forts | ml
| Chemins de câbles courant faibles | ml
| Divers (quincaillerie) | ens
| Goulotte 3 compartimentage | ml
Sous-total
Équipements
| Luminaire L1 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Luminaire L2 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Luminaire L3 y compris accessoires suivant CCTP | Ens
| Luminaire L4 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Luminaire L5 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Luminaire L6 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Luminaire L10 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Luminaire L11 y compris accessoires suivant CCTP | U
| Détecteur de présence encastré | U
| Détecteur de présence applique étanche | U
| Interrupteur simple allumage | U
| Interrupteur simple allumage étanche avec voyant | U
| Bouton poussoir étanche | U
| Interrupteur va et vient étanche | U
| Prise de courant 10/16A 2P+T | U
| Prise de courant 10/16A 2P+T étanche | U
| Prise de courant 10/16A 2P+T étanche double | U
| Poste de Travail PAI 2 RJ45 + 4 PC N (hors RJ45) | U
| Sortie de câble | U
| Tableau d'allumage | U
Sous-total
Eclairage de sécurité
| Eclairage de sécurité suivant CCTP | PM
| Télécommande | U
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche BAES | U
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche BAES | U
| BLOC AUTONOME PORTABLE D’INTERVENTION (BAPI) | U
| Câblage par câble U1000 R2V 5G1,5mm² | ml
Sous-total
PRECABLAGE VDI (VOIX – DONNEES – IMAGES)
| Baie infomatique suivant CCTP 600x400x500 | U
| Précâblage téléphonique / informatique suivant CCTP | ens
| Prises RJ45 | U
| Prise RJ45 - étanche | U
| Côntrole et recette technique suivant CCTP | ens
Sous-total
Systéme de sécurité incendie
| Systéme de sécurité incendie suivant CCTP | PM
| Centrale type 4 | U
| Déclencheur manuel | U
| Diffuseur sonore | U
| Diffuseur lumineux | U
| Câblage | ens
| Programmation - fin de phase | ens
Sous-total
ESSAIS ET REGLAGES DOSSIER FIN DE TRAVAUX - D.O.E.
| Etudes et réalisation plans et schémas | ens
| Essais vérification des installations | ens
| Formation du personnels | ens
| Consuel | ens
Sous-total
MONTANT HT DES TRAVAUX
T.V.A. (à 20%)
MONTANT TOTAL T.T.C. en Euros